Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej, oraz informacyjno – komunikacyjnej w budynkach i lokalach użytkowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakres świadczonych usług wchodzą następujące czynności:

- przeprowadzenie wizji lokalnej,

- określenie istniejącego poziomu dostępności budynków, strefy wejściowej, otoczenia zewnętrznego, parkingów podjazdów, komunikacji poziomej, pionowej, ze szczególnym uwzględnieniem Kancelarii Głównej i Biura Przepustek.

- wykrycie utrudnień dla osób z niepełnosprawnościami i zaproponowanie rozwiązań pozwalających na ich likwidację, dostępność poszczególnych przestrzeni i pomieszczeń 
w budynku, w tym także toalet dla osób z niepełnosprawnościami,

- wykonanie raportu z przeprowadzonego audytu, zawierającego charakterystykę stanu istniejącego, w tym barier architektoniczno-infrastrukturalnych i informacyjno-komunikacyjnych obejmującą:

- dokumentację fotograficzną / rysunkową / tekstową z przeprowadzonego audytu,

- analizę poszczególnych barier wraz z określeniem powodowanych przez nie utrudnień dla użytkowników z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i ich opiekunów,

- ogólne i szczegółowe wytyczne dla usunięcia istniejących barier: dokumentacja tekstowa / rysunkowa/ materiały referencyjne, mające na celu zwiększenie dostępności wszystkich badanych budynków i ich najbliższego otoczenia dla użytkowników i użytkowniczek o  różnych potrzebach,

f)  wyszczególnienie wszelkich działań koniecznych do wykonania w celu dostosowania budynków j.w. , do warunków ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

II. Ocenę dostępności architektonicznej należy wykonać uwzględniając potrzeby wynikające 
z niepełnosprawności narządów: ruchu, wzroku, mowy i słuchu oraz innych zaburzeń sensorycznych.

Ocena dostępności będzie uwzględniać:

a) standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

b) zaktualizowane standardy dostępności budynków https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/zaktualizowane-standardy-dostepnosci-budynkow

III. Raport z audytu dostępności architektonicznej wraz z dokumentacją fotograficzną należy przekazać zamawiającemu w formie:

- w wersji papierowej – 2 kpl,

- w wersji elektronicznej pdf – 2 kpl

- w wersji edytowalnej – 2 kpl.A