Opis przedmiotu zamówienia

przeprowadzenia okresowej (2026 – 2029)  kontroli budowlanej rocznej i pięcioletniej wraz z przeglądem przewodów kominowych budynków będących w trwałym zarządzie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

- Szczegółowy opis prac.

- Kontrole okresowe: roczna i pięcioletnia, zwanej dalej „kontrolą” są wypełnieniem obowiązków nałożonych przez ustawodawcę w obowiązującym stanie prawnym, polegających na przeprowadzeniu przeglądów budowlanych, mających na celu sprawdzenie stanu technicznego wszystkich obiektów i instalacji zlokalizowanych w obrębie nieruchomości Zamawiającego. Kontrola zostanie wykonana w związku z obowiązkiem Zamawiającego wynikającego m.in. z art. 62 ustawy Prawo budowlane.

- Kontrolą zostaną objęte nieruchomości położne w Warszawie przy ulicach:

- Nowogrodzkiej 1/3/5 (budynki oznaczone jako A, B, C oraz garaże znajdujące się poza bryłą głównego budynku);

- Żurawiej 4a (budynki oznaczone jako D, E);

- Brackiej 4 (budynek oznaczony jako K1);

- Brackiej 4 (budynek oznaczony jako K2);

- Limanowskiego 23 (budynek główny i wolnostojący budynek magazynowy);

- Tamka 1 (budynki oznaczone jako A, B, C).

- Terminy i rodzaj kontroli:

- kontrole do wykonania w okresie od października do 22.11.2026 r.: Wykonawca przeprowadzi kontrolę roczną oraz kontrolę przewodów kominowych wszystkich budynków wymienionych w ust. 2.

- kontrole do wykonania w okresie od października do 22.11.2027 r.: Wykonawca przeprowadzi kontrolę roczną oraz kontrolę przewodów kominowych wszystkich budynków wymienionych w ust. 2.

- kontrole do wykonania w okresie od października do 22.11.2028 r.: Wykonawca przeprowadzi kontrolę roczną oraz przewodów kominowych wszystkich budynków wymienionych w ust. 2.

- kontrole do wykonania w okresie od października do 22.11.2029 r.: Wykonawca przeprowadzi kontrolę roczną, kontrolę przewodów kominowych oraz kontrolę 5-letnią wszystkich budynków wymienionych w ust. 2.

- Wykonawca w przedstawionej przez siebie ofercie podzieli wynagrodzenie na 4 transze, odpowiednio do czynności przypadających na dany rok.

WAŻNE: kontrole, o których mowa w ust. 3. będą wykonane w okresie od października do 22.11 danego roku.

- Kontroli należy poddać wszystkie elementy wymagane wskazane w art. 62 ustawy Prawo budowlane, w szczególności:

- elementy budynku, budowli, obiektów małej architektury i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

- instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska;

- stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

- instalacje gazowe i przewody kominowe.

- W trakcie kontroli Wykonawca sprawdzi wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli. W tym celu Zamawiający udostępni Wykonawcy protokoły z ostatniej kontroli ww. nieruchomości.

- Kontrole będą prowadzone do poniedziałku i piątku w godzinach od 8 do 16.

- Wykonawca sporządzi protokoły pokontrolne, osobny dla każdej z nieruchomości i osobny dla każdego z budynków znajdujących się na danej nieruchomości, zgodnie z następującymi wskazaniami:

- protokoły będą sporządzone w oparciu o zapisy art. 62a ustawy Prawo budowlane,

- W zaleceniach przygotowany zostanie harmonogram prac z poszczególnymi czynnościami, które Zamawiający będzie zobowiązany wykonać w celu usunięcia nieprawidłowości,

- Wykonawca dołączy do protokołów kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 oraz kopie uprawnień, o których mowa w art. 62 ust. 4-6 ustawy Prawo budowlane (dokumenty kwalifikujące do wykonywania kontroli budowlanych, zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisaniu ww. osób na listę członków, z określonymi w zaświadczeniach terminami ważności tych wpisów) oraz kopie certyfikatów poświadczających ważność wzorcowania urządzeń pomiarowych.

- Protokoły będą miały formę pisemną i będą wykonane w wersji papierowej, każdy 
w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w PDF i WORD na nośniku pamięci typu flash.

- Ogólna charakterystyka nieruchomości.

- Nieruchomość położona przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5:

- budynki biurowe:

- przeznaczenie obiektu: obiekt użyteczności publicznej, funkcja biurowa,

- obiekt składa się z zespołu trzech, połączonych ze sobą, budynków oraz wewnętrznego dziedzińca:

- budynek A – 8 kondygnacji nadziemnych + piwnica

- budynek B – 6 kondygnacji nadziemnych + piwnica

- budynek C – 3 kondygnacje nadziemne

- łączna kubatura budynków wynosi około 35260m3 , zaś powierzchnia budynków wynosi około 10863m2

- wyjścia i bramy wjazdowe: wejście główne do obiektu jest od strony ul. Nowogrodzkiej i znajduje się w budynku A, zaś wejście do budynku B i C odbywa się przez budynek A; wjazd na wewnętrzny dziedziniec znajduje się od strony ul. Nowogrodzkiej przez bramę w podcieniu budynku B; z terenu nieruchomości istnieje również dodatkowy wyjazd samochodowy na ul. Bracką.

- zagospodarowanie terenu:

- nadziemne kondygnacje budynków A, B i C: pomieszczenia biurowe;

- podziemne kondygnacje budynków A,  B i C: głównie pomieszczenia techniczne 
i magazynowe;

- dziedziniec wewnętrzny: stanowiska postojowe dla samochodów oraz pojemników na odpady, a także murowany garaż z czterema miejscami parkingowymi (charakterystyka poniżej);

- garaże znajdują się również w przyziemiu budynku C.

- Infrastruktura:

- instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c. o., ciepłej i zimnej wody, odgromowa, system kontroli dostępu, system ochrony przeciwpożarowej, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, urządzenia służące gospodarce odpadami;

- stolarka okienna i drzwiowa wykonana z PCV;

- 3 windy osobowe oraz podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami;

- cała nieruchomość jest ogrodzona, a teren zewnętrzny posiada oświetlenie nocne;

- nieruchomość jest położona wśród zabudowy mieszkaniowej.

- budynek garażowy: Budynek jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, z czterema stanowiskami parkingowymi oddzielonymi między sobą ścianami; budynek jest murowany; dach o nachyleniu 
w stronę wschodnią jest pokryty blacha trapezową; obiekt styka się ścianą zachodnią z budynkiem sąsiadującej nieruchomości; bramy wjazdowe ze stanowisk garażowych prowadzą na wewnętrzny teren nieruchomości Ministerstwa; powierzchnia użytkowa obiektu wynosi około 64m2.

- Nieruchomość położona przy ul. Żurawiej 4a:

- przeznaczenie obiektu: obiekt użyteczności publicznej, funkcja biurowa;

- kubatura to 26107 m3 , powierzchnia użytkowa wynosi około 6225m2;

- obiekt składa się z zespołu dwóch budynków połączonych ze sobą łącznikiem oraz wewnętrznego dziedzińca;

- budynek D (główny) o konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej, 7 kondygnacji nadziemnych + piwnica;

- budynek E (pawilon) usytuowany za budynkiem głównym, jest wykonany z konstrukcji stalowej, stropy żelbetowe; 7 kondygnacji nadziemnych;

- wyjścia i bramy wjazdowe: wejście główne do obiektu znajduje się od trony ulicy Żurawiej 4a i znajduje się w budynku D; wejście do budynku D znajduje się również od strony wewnętrznego dziedzińca; wejście do budynku E odbywa się przez budynek D; wjazd na wewnętrzny dziedziniec możliwy jest od strony ulicy Żurawiej 4a;

- zagospodarowanie terenu: nadziemne kondygnacje obiektu to pomieszczenia biurowe; podziemne kondygnacje budynku D to pomieszczenia techniczne oraz magazynowe; dziedziniec wewnętrzny to stanowiska postojowe dla samochodów oraz pojemników na odpady;

- infrastruktura: instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c. o., ciepłej 
i zimnej wody, odgromowa, system kontroli dostępu, system ochrony przeciwpożarowej, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, urządzenia służące gospodarce odpadami;

- stolarka okienna i drzwiowa wykonana z PCV;

- 2 windy osobowe oraz podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami;

- cała nieruchomość jest ogrodzona, a teren zewnętrzny posiada oświetlenie nocne;

- nieruchomość jest położona wśród zabudowy mieszkaniowej.

- Nieruchomość położona przy wspólnym adresie ul. Bracka 4 (budynki oznaczone jako K1 
i K2):

- przeznaczenie obiektu: obiekt użyteczności publicznej, funkcja biurowa;

- łączna kubatura budynków to  8916 m3 , powierzchnia użytkowa wynosi około 2287,71m2 ;

- każdy z budynków posiada 5 kondygnacji + piwnicę;

- budynki są połączone, przylegają do sąsiednich obiektów tworząc pierzeję od strony ul. Brackiej wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków;

- każdy z budynków posiada osobne wejście od ulicy Brackiej;

- zagospodarowanie terenu: nadziemne kondygnacje – pomieszczenia biurowe, kondygnacje podziemne – pomieszczenia techniczne i magazynowe;

- infrastruktura: instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c. o., ciepłej 
i zimnej wody, odgromowa, system kontroli dostępu, system ochrony przeciwpożarowej, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, urządzenia służące gospodarce odpadami;

- stolarka okienna i drzwiowa wykonana z PCV;

- 1 winda towarowa; 1 winda osobowa

- cała nieruchomość jest ogrodzona, a teren zewnętrzny posiada oświetlenie nocne;

- nieruchomość jest położona wśród zabudowy biurowej;

- Nieruchomość położona przy ul. Limanowskiego 23:

Budynek biurowy

- przeznaczenie obiektu: obiekt użyteczności publicznej, funkcja biurowa;

- obiekt składa się z segmentów A, B, C, połączonych klatkami schodowymi:

- segment A ma 5 kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenie;

- segment B jest łącznikiem pomiędzy segmentem A i C;

- segment C ma 3 kondygnacje i podpiwniczenie;

- łączna kubatura budynków wynosi 14790m3 , powierzchnia użytkowa łączna 4797,74m2 ;

- budynek konstrukcji żelbetowej, szkieletowej z wypełnieniem z bloczków gazbetonowych;

- zagospodarowanie terenu: nadziemne kondygnacje – pomieszczenia biurowe, kondygnacje podziemne – pomieszczenia techniczne i magazynowe; nieruchomość ogrodzona; na terenie nieruchomości znajduje się parking oraz część trawiasta, częściowo zadrzewiona;

- infrastruktura: instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c. o., ciepłej 
i zimnej wody, odgromowa, system kontroli dostępu, system ochrony przeciwpożarowej, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, urządzenia służące gospodarce odpadami;

- stolarka okienna i drzwiowa wykonana z PCV;

- 2 windy towarowe.

Budynek magazynowy

- budynek jest parterowy murowany, trwale połączony z gruntem. Konstrukcja nośna ramowa, ze stali. Stropodach płaski żelbetowy oraz stalowy; pokrycie dachy papą termozgrzewalną i blachą trapezową; kominy murowane, otynkowane; elewacja 
z tynku cementowo-wapiennego;

- stolarka okienna z PCV;

- posadzki betonowe, pokryte płytkami ceramicznymi;

- instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c. o., ciepłej i zimnej wody, odgromowa, system kontroli dostępu, system ochrony przeciwpożarowej, wentylacja grawitacyjna, urządzenia służące gospodarce odpadami;

- Nieruchomość położona przy ul. Tamka 1:

- przeznaczenie obiektu: obiekt użyteczności publicznej, funkcja biurowa;

- łączna kubatura budynków wynosi 9100m3, powierzchnia użytkowa łączna 2520,12m2;

- obiekt składa się z trzech budynków:

- budynek A: funkcja biurowa; budynek od frontu jest trzykondygnacyjny, od podwórka parterowy, budynek posiada konstrukcje kaskadową i jest w całości podpiwniczony; ściany nośne murowane z cegły pełnej; strop Kleina; klatka schodowa dwubiegowa o żelbetowej konstrukcji; dach płaski, konstrukcji drewnianej, pokryty papą; budynek posiada bramę wjazdową stalowa z własnym napędem; budynek wyposażony 
w: instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c. o., ciepłej i zimnej wody, odgromowa, system kontroli dostępu, system ochrony przeciwpożarowej, wentylacja grawitacyjna, urządzenia służące gospodarce odpadami;

- budynek B: funkcja biurowa; budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem; budynek ma murowana konstrukcje z cegły pełnej, posiada dwubiegową żelbetową klatkę schodową; dach budynku jest oparty na konstrukcji drewnianej, jednospadowy, kryty papą, strop Kleina; budynek wyposażony w: instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna i deszczowa, c. o., ciepłej i zimnej wody, odgromowa, system kontroli dostępu, system ochrony przeciwpożarowej, wentylacja grawitacyjna, urządzenia służące gospodarce odpadami;

- budynek C: funkcja biurowa; budynek jednokondygnacyjny, przylega do części parterowej budynku A; posadowiony na stopie piwnic będących ciągiem przyziemia budynku A; ma stalową konstrukcję z dachem dwuspadowym pokrytym blachą trapezową; budynek wyposażony w: instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna 
i deszczowa, c. o., ciepłej i zimnej wody; nieruchomość wśród zabudowy mieszkaniowej.