# Załącznik nr 1

# ,,Projekt i wykonanie remontu dwóch pomieszczeń wnęk w holu głównym budynku A zlokalizowanych w Ministerstwie Zdrowia”

- Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie prac remontowych w dwóch pomieszczeniach o powierzchni ok. 14 m2 każde, zlokalizowanych wewnątrz zabytkowego budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie - wnęki w holu głównym budynku "A", uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń.

# Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej branży budowlanej i elektrycznej, wraz  z częścią opisową i graficzną w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, uwzględniającej specyfikę pomieszczenia oraz jego zabytkowy charakter.

- Wykonania Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robót

- Uzyskania    wymaganych   prawem   decyzji   i   pozwoleń  w  szczególności  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków  w  Warszawie, Biura  Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie.

- Wykonania prac  budowlanych  i  instalacyjnych  zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową.

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym zgodnie z prawem budowlanym.

- Przepisy prawne i normy związane z realizacją zadania

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami wynikającymi 
z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r.,

- Opracowanie projektu powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej

Dokumentację projektowo-wykonawczą należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Opracowanie projektowe dla poszczególnych branż powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający nie wymaga wykonania dokumentacji kosztorysowej. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Opis procedury wykonania zamówienia

Wykonawca po wykonaniu dokumentacji, zobowiązany jest w imieniu Inwestora 
do uzyskania niezbędnych decyzji lub pozwoleń na wykonanie prac między innymi 
od Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie i po uprawomocnieniu się wymaganej prawem budowlanym decyzji, przystąpić do wykonania prac budowlanych i instalacyjnych. Po zakończeniu wszelkich prac  i uprzątnięciu terenu, roboty należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru. Przewidziane wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

# Wszelkie ewentualne opłaty urzędowe dot. wykonania przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

- Opis budynku, w którym projektowana jest winda.

Budynek przy ul. Miodowej 15 w Warszawie, wpisany do rejestru zabytków pod Nr 301.

- Opis i podstawowe parametry remontu

- wymiana parkietu - parkiet  wykończony lakierem do natychmiastowego użytku po ułożeniu;

- dostawa i zamontowanie drzwi szklanych (1 para – analogicznie do drzwi zamontowanych w pomieszczeniu umiejscowionym symetrycznie względem korytarza);

- zapewnienie wentylacji – uwzględnienie montażu klimatyzacji – opcjonalnie, lub wzmocnienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej;

- zaprojektowanie rozmieszczenia oświetlenia z uwzględnieniem wyeksponowania obrazów oraz mebli artystycznych i jego wykonanie. Projekt zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

Wykonawca na swój koszt dostarczy na plac budowy wszelkie urządzenia i materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

Za właściwe zabezpieczenie i składowanie materiałów i urządzeń  do czasu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

- Wizja lokalna odbędzie się w dniu 09.04.2018 r. Zbiórka o godz. 1000 Warszawa ul. Miodowa 15 portiernia.

- Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie powinno być wykonane do dnia 18 maja 2018 r.