Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza zlecić zakup, dostawę     i montaż, opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

Wymagania dotyczące zlecenia:

Oprawy wykonane w technologii LED posiadające świadectwo dopuszczenia do użytkowania, piktogramy zgodne z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą           w obiekcie. Czas pracy 3 h. Tryb pracy sieciowo-awaryjny. Po instalacji opraw wymagane będzie przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia. Zakres wymiany opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zawiera załącznik – formularz cenowy..

Oferta musi zawierać:

- Tabelę z zestawieniem cenowym poszczególnych elementów, łączną cenę netto i brutto wykonania zlecenia.

- Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie materiały.

- Oferowany okres gwarancji , który nie może być krótszy niż 12 miesięcy z podaniem czasu ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

- Oświadczenie, że oferta zachowuje swoją ważność przez okres min. 30 dni od wyznaczonego terminu na jej składanie.

- Termin wykonania liczony od dnia podpisania zlecenia/umowy.

Warunki zlecenia:

  - Za opóźnienie terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 4% kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - Czas naprawy określony w ofercie liczony będzie od chwili zgłoszenia.

  - Niedotrzymanie czasu naprawy skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczętą dobę zwłoki usunięcia awarii.

  - Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na fakturze.

  - Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół obioru po dostawie urządzeń.

Ofertę zawierającą cenę ryczałtową netto i brutto wraz z wymaganymi oświadczeniami proszę przesłać na adres mailowy; sekretariat.ba@ms.gov.pl do dnia 08.06.2020 r. lub przesłać pocztą na adres Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu terminu.

Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie  powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Jan Spytkowski nr tel.: (22) 52 12 400, 
e-mail: jan.spytkowski@ms.gov.pl.