Załącznik nr.1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Demontaż, transport  i ponowny  montaż regałów archiwalnych w systemie przesuwnym i stacjonarnym u Zamawiającego oraz pakowanie, przewiezienie ustawienie dokumentacji w sposób chronologiczny.

- Przedmiotem zamówienia jest demontaż regałów przesuwnych z napędem korbowym oraz regałów stacjonarnych w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy Miodowej15, ul. Długiej 5 oraz ul. Szczotkarskiej 48 „A”, transport i ponowny montaż                     w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie Warszawy) oraz pakowanie, transport i ustawienie dokumentacji w sposób chronologiczny, transport dokumentacji spakowanej w pudła archiwalne.

- Zamawiający przewiduje demontaż, transport i ponowny montaż 2218 mb regałów                      w systemie przesuwnym oraz 330 mb regałów stacjonarnych oraz pakowanie  transport               i ustawienie ok 3018,20 mb dokumentacji w sposób chronologiczny.

- Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż                      4 tygodnie.

- W ramach umowy, Wykonawca udzieli 3 miesiące gwarancji jakości na demontaż, transport  i ponowny montaż regałów.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - Usunięcia  wszystkich wad powstałych w trakcie demontażu, transportu i montażu regałów w terminie do 5 dni roboczych,

  - usuwania wad zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych                  od daty przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia o wystąpieniu wady,

  - usuwanie wad odbywać się może jedynie w godzinach pracy Zamawiającego,                 tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15 – 16.15.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad wynikających                   z normalnego/ zgodnego z instrukcją obsługi, użytkowania regałów przesuwnych .

- Wykonawca, w ramach umowy zobowiązany jest w szczególności do:

  - zapewnienia kartonów do przewożenia dokumentacji,

  - spakowania dokumentacji mieszczącej się na regałach archiwalnych w sposób chronologiczny,

  - transportu dokumentacji do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

  - ustawienia dokumentacji na regałach w sposób chronologiczny,

  - transport dokumentacji spakowanej w pudła archiwalne

  - zdemontowania regałów i ich części składowych w sposób taki, aby nie uległy  uszkodzeniom,

  - transportu regałów do miejsca wskazanego  przez Zamawiającego,

  - złożenia i montażu regałów przesuwnych z napędem korbowym w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym,

  - złożenia i montażu regałów stacjonarnych w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym,

  - sprawdzenia poprawności złożenia, spasowania i działania wszystkich elementów.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Cena oferty musi zawierać koszty kompleksowej realizacji usługi – przygotowanie podłoża, całkowity koszt demontażu regałów, transport, montaż, zakup i  wymianę części uszkodzonych (szyny, śruby) oraz spakowanie, transport i ustawienie dokumentacji                      w sposób chronologiczny. Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest przedstawić koszt wykonania całej usługi.

- Oferenci będą mieli możliwość obejrzenia miejsca demontażu . W przypadku kiedy Oferent nie będzie zainteresowany obejrzeniem pomieszczenia, składa ofertę na własne ryzyko oraz nie przysługują mu późniejsze negocjacje/roszczenia z tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów, nieuwzględnionych w ofercie.

- Wymagania bezpieczeństwa:

  - Mechanizm przesuwu każdego regału wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym zgnieceniem.

  - Między regałami znajdują się odboje gumowe zamontowane w podstawie regału zabezpieczające dłonie przed urazem, które muszą być zamontowane w sposób taki jak przed demontażem.

  - Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione ostrych krawędzi i wykończone w sposób uniemożliwiający skaleczenie.

  - Tory jezdne wyposażone w kostki oporowe montowane na krańcach szyn zabezpieczające regał przed zjechaniem z torowiska.

  - Regały przesuwne posiadają antywywrotki, zabezpieczające regał przed przechyłami lub przewróceniem.

  - Wszystkie elementy metalowe regałów ocynkowane i malowane lakierem proszkowym, odpornym na ścieranie oraz wszelkiego rodzaju zadrapania.