Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza zlecić wymianę urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach 307a oraz 307b na III piętrze budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.

Zlecenie dotyczy wykonania demontażu starych urządzeń klimatyzacyjnych (2 szt.) oraz wykonanie montażu urządzeń klimatyzacyjnych typu multi split. 
Zakres pracy jednostek wewnętrznych to:

-dla pomieszczenia 307a od 2,4 kW do 2,6 kW mocy chłodniczej,

-dla pomieszczenia 307b od 3,4 kW do 4,0 kW mocy chłodniczej.

Parametry jednostki zewnętrznej odpowiednio dobrane do mocy chłodniczej jednostek wewnętrznych.

W wycenie ofertowej należy uwzględnić:

      - Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.

      - Demontaż starych urządzeń klimatyzacyjnych.

      - Montaż instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia klimatyzacyjne.

      - Uruchomienie.

      - Pomiary instalacji.

      - Ewentualne naprawy malarsko-tynkarskie.

      - Dokumentację powykonawczą.

      - Szkolenie w zakresie obsługi.

      - Zmagazynowanie zdemontowanych urządzeń na terenie budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

      - Przeglądy serwisowe urządzeń w okresie trwania gwarancji zgodnie z zapisami w DTR.

Oferta musi zawierać:

- Tabelę z zestawieniem cenowym zawierającym łączną cenę netto i brutto wykonania zlecenia.

- Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia.

- Oferowany okres gwarancji, który nie może być krótszy niż 24 miesiące z podaniem czasu ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

- Oświadczenie, że oferta zachowuje swoją ważność przez okres min. 30 dni od wyznaczonego terminu na jej składanie.

- Termin wykonania liczony od dnia podpisania zlecenia/umowy.

Warunki zlecenia:

  - Za opóźnienie terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - Czas naprawy określony w ofercie liczony będzie od chwili zgłoszenia.

  - Niedotrzymanie czasu naprawy skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczętą dobę zwłoki usunięcia awarii.

  - Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

  - Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru.

Ofertę proszę przesłać na adres mailowy; sekretariat.ba@ms.gov.pl do dnia 03.04.2020 r. 
lub przesłać pocztą na adres Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu terminu.

Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Paweł Weselak nr tel.: (22) 52 12 807, 
e-mail: pawel.weselak@ms.gov.pl.