Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza zlecić demontaż regału karuzelowego typu Hänel Rotomat zamontowanego w pom 116 w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

Oferta musi zawierać:

- Tabelę z zestawieniem cenowym, łączną cenę netto i brutto wykonania zlecenia.

- Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie materiały.

- Oświadczenie, że oferta zachowuje swoją ważność przez okres min. 30 dni od wyznaczonego terminu na jej składanie.

- Termin wykonania liczony od dnia podpisania zlecenia/umowy.

Warunki zlecenia:

  - Za opóźnienie terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - Czas naprawy określony w ofercie liczony będzie od chwili zgłoszenia.

  - Niedotrzymanie czasu naprawy skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczętą dobę zwłoki usunięcia awarii.

  - Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze.

  - Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół obioru prac.

Ofertę zawierającą cenę ryczałtową netto i brutto wraz z wymaganymi oświadczeniami proszę przesłać na adres mailowy; pawel.weselak@ms.gov.pl do dnia 06.12.2019 r. lub przesłać pocztą na adres Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości 00-950 Warszawa, 
Al. Ujazdowskie 11, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Paweł Weselak nr tel.: (22) 52 12 807, e-mail: pawel.weselak@ms.gov.pl.