ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej kwoty 170 000,00 zł

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 
00‐513 Warszawa.

Zamawiający zaprasza – w ramach rozpoznania rynku bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – do złożenia oferty na usługę dostawy i montażu kurtyn powietrznych przy wejściach głównych do budynków MRPiPS przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (1 szt.) oraz ul. Żurawiej 4a (1 szt.)

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i montażu kurtyn powietrznych – 2 sztuki.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia ww. prac zapewnia Wykonawca.

- Zakres czynności obejmuje w szczególności :

- Dostawę fabrycznie nowych, kompletnych kurtyn powietrznych, wolnych od wad technicznych i prawnych.

- Montaż kurtyn powietrznych nad wejściami do budynków, zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Podłączenie urządzeń do istniejącej instalacji elektrycznej

- Uruchomienie urządzeń oraz sprawdzenie poprawności ich działania.

- Regulację parametrów pracy kurtyn w celu zapewnienia prawidłowej ochrony termicznej wejść.

- Dostarczenie instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych oraz dokumentacji technicznej w języku polskim.

- Przeszkolenie użytkownika w zakresie podstawowej obsługi urządzeń.

- Uporządkowanie miejsca montażu oraz usunięcie odpadów powstałych w trakcie realizacji prac.

- Udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace montażowe przez minimum 24 miesiące.

- Minimalne wymagania dotyczące urządzeń:

Zasilanie i moc

- zasilanie: 3 × 400 V / 50 Hz

- moc grzewcza: min. 20 kW

- możliwość pracy bez grzania (tryb letni)

Wydajność powietrza

- wydajność: min. 1500–3000 m³/h

- prędkość powietrza przy wylocie: min. 8–10 m/s

- skuteczny zasięg strumienia powietrza: min. 2,5–3 m wysokości

Sterowanie

- sterowanie 3-stopniowe lub płynne

- możliwość podłączenia:

czujnika otwarcia drzwi

termostatu pomieszczeniowego

systemu BMS (opcjonalnie)

Parametry akustyczne

- poziom hałasu: max. 55–60 dB

Konstrukcja i bezpieczeństwo

- obudowa stalowa lakierowana proszkowo

- kolor biały lub dopasowany do wnętrza

- stopień ochrony min. IP20

- zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy

- silnik EC lub energooszczędny

Montaż

- montaż nad drzwiami wejściowymi

- możliwość montażu poziomego

- długość kurtyny dopasowana do szerokości drzwi

Wymagania formalne

- deklaracja zgodności CE

- zgodność z dyrektywami LVD i EMC

- gwarancja min. 24 miesiące

- dostępność serwisu i części  w Polsce

- urządzenia wyprodukowanie nie wcześniej niż styczeń 2026

- Sposób przygotowania i termin składania ofert:

Oferta powinna zawierać:

- podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 2).

Oferty złożone bez oświadczenia nie zostaną rozpatrzone.

- ceny za czynności przewidziane niniejszym zaproszeniem muszą zostać podane w złotych polskich i mają zawierać podatek od towarów i usług (VAT) obliczony wg ustalonych            ustawowo stawek i zasad,

- wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1,

- do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniejszej niż jeden miesiąc przed datą złożenia oferty,

- do oferty należy dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej,

- oferta musi określać cenę oraz termin realizacji zamówienia przeznaczony przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia,

- w przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała ceny, oferta taka zostanie odrzucona;

- w przypadku, gdy oferta nie będzie określała terminu realizacji przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia czyli 35 dni,

- oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa,

- oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl

do dnia 18.09.2026 r.

- Kryteria ceny ofert:

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz terminu realizacji zamówienia. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Nr | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70% |
| 2. | Czas realizacji zamówienia | 30% |
| RAZEM: |  | 100% |

Kryterium nr 1. - cena (C) obliczane jest wg wzoru:

C =C minCbad  x 70 %

gdzie:

Cmin – cena najniższa za czynności wskazane w przedmiocie zamówienia.

Cbad - cena badana za czynności wskazane w przedmiocie zamówienia.

Cena w formularzu ofertowym powinna być wyrażona w postaci ceny netto i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Do oceny w kryterium nr 1. – cena, Zamawiający weźmie pod uwagę cenę wyrażoną w kwocie brutto.

Kryterium nr 2. – czas realizacji zamówienia (T)

- 14 dni kalendarzowych  – 30 pkt

- 21 dni kalendarzowych – 20 pkt

- 28 dni kalendarzowych – 10 pkt.

- 35 dni kalendarzowych – 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt. i przyjmie za oferowany termin realizacji 35 dni kalendarzowych.

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę (L) obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów: L= C+T

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ceny i terminu.

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium – cena – będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Warunki udziału:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielnie zamówienia bez podawania przyczyny,

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 600 000,00 zł

- Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej w dniu 15.09.2026 r. o godzinie 10:00. Spotkanie Oferentów z przedstawicielem Zamawiającego odbędzie się w budynku  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (recepcja).

- Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić mailowo na adres:

sekretariat.bom@mrpips.gov.pl  najpóźniej do 14.09.2026 r.

Załączniki do zaproszenia:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu