## Arkusz1
Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń
L.p. | nazwa | lokalizacja/nr pom. | marka | typ urządzenia | moc chłodnicza klim. | data produkcji/ | Termin realizacji nie wcześniej niż od:
[5 empty] | kW lub inne parametry | montażu
OBIEKT PRZY AL. UJAZDOWSKICH 11
VI piętro pomieszczenia biurowe
1 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | LG | ARUN120LTE4 | 37.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
2 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | LG | ARUN120LTE4 | 37.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
3 | klimatyzator | 601 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
4 | klimatyzator | 602 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
5 | klimatyzator | 603 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
6 | klimatyzator | 604 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
7 | klimatyzator | 605 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
8 | klimatyzator | 606 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
9 | klimatyzator | 607 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
10 | klimatyzator | 609 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
11 | klimatyzator | 610 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
12 | klimatyzator | 611 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
13 | klimatyzator | 612 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
14 | klimatyzator | 613 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
15 | klimatyzator | 614 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
16 | klimatyzator | 617 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
17 | klimatyzator | 618 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
18 | klimatyzator | 619 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
19 | klimatyzator | 620 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
20 | klimatyzator | 622 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
21 | klimatyzator | 623 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
22 | klimatyzator | 624 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
23 | klimatyzator | 625 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
24 | klimatyzator | 626 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
25 | klimatyzator | 627 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
26 | klimatyzator | 628 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
27 | klimatyzator | 629 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
28 | klimatyzator | 621 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
29 | klimatyzator | 631 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
Sala konferencyjna 615
30 | klimatyzator | sala 615 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
31 | klimatyzator | sala 615 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
32 | klimatyzator | sala 615 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | dnia zawarcia umowy
Sala konferencyjna 501
33 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | taras | DAIKIN | RZQ 125BW | 14 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
34 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | taras | DAIKIN | RZQ 125BW | 14 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
35 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | taras | DAIKIN | RZQ 71B | 8 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
36 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
37 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
38 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
39 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
40 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
Sala konferencyjna 63
41 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | IV p. ściana budynku | DAIKIN | FAQ 71B + sterownik bezprzewodowy | 8 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
42 | klimatyzator | sala 63 | DAIKIN | FAQ 71B | 8 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
43 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | IV p. ściana budynku | DAIKIN | RZQ 140D | 15.7 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
44 | klimatyzator | sala 63 | DAIKIN | FAQ 71B | 8 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
45 | klimatyzator | sala 63 | DAIKIN | FAQ 71B | 8 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
Pomieszczenia techniczne
46 | klimatyzator | 36 archiwum | Airwell | PNXO 12DCI/GC 12DC INV R410 | 3.5 | 02.10.2012 | dnia zawarcia umowy
47 | klimatyzator | 032 UPS/rozdz. elektr. | KAISAI | KUB-36HRD | 10,5kW 36000Btu/h | 10.09.2013 r. | dnia zawarcia umowy
48 | klimatyzator | 29 centrala tel. | MITSUBISHI | PKA-RP60KAL/MUZ-GE60VA | 6 | 26.04.2013 | dnia zawarcia umowy
49 | klimatyzator | 116 serwerownia | Samsung | CH140EAV/ UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 15.4 | 11.05.2011 | dnia zawarcia umowy
50 | klimatyzator | 116 serwerownia | Kaisai | KUE-48HRF32 KOE30U-48HFN32 | 14.2 | 05.05.2020 | dnia zawarcia umowy
51 | klimatyzator | 310 serwerownia | LENNOX | LXIHM24N | 6.45 | 06.08.2014 | dnia zawarcia umowy
52 | klimatyzator | 442 serwerownia | MITSUBISHI | SRC35ZMP-S | 3.6 | 30.09.2014 | dnia zawarcia umowy
53 | klimatyzator | 442 serwerownia | Gree | GWH18AGD-K6DNA 1D/I | 4.6 | 23.06.2022 | dnia zawarcia umowy
54 | klimatyzator | 509 serwerownia | GREE/podsufitowy | GUD160ZD/A-T | 16 | 01.07.2021 | dnia zawarcia umowy
Pomieszczenia biurowe
55 | klimatyzator | 22 | MIDEA | MSG 09 HRN 2 | 2,3 / 3,2 | 20.12.2010 | dnia zawarcia umowy
56 | klimatyzator | 23 | KAISAI | KWF-18 HRD | 2.4 | 2018 | dnia zawarcia umowy
57 | klimatyzator | 52a | SAMSUNG multisplit jed. zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW | MHQ26FSEA | 2.6 | 13.04.2012 | dnia zawarcia umowy
58 | klimatyzator | 52b | SAMSUNG multisplit jedn. Zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW | MHQ26FSEA | 2.6 | brak danych | dnia zawarcia umowy
59 | klimatyzator | 52c | SAMSUNG multisplit jedn. Zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW | MHQ35FSEA | 3.5 | brak danych | dnia zawarcia umowy
60 | klimatyzator | 53 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW | ASYG-07LUCA | 3 | 13.04.2012 | dnia zawarcia umowy
61 | klimatyzator | 54 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW | ASYG-07LUCA | 3 | 13.04.2012 | dnia zawarcia umowy
62 | klimatyzator | 55 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW | ASYG-09LUCA | 3.2 | 13.04.2012 | dnia zawarcia umowy
63 | klimatyzator | 57 gab.Min. | MITSUBISHI | SRK/SRC 20ZG-S INWERTER |  | 2007r. | dnia zawarcia umowy
64 | klimatyzator | 57 gab.Min. | MITSUBISHI | SKM60ZG-S | brak danych | 2007r. | dnia zawarcia umowy
65 | klimatyzator | 57 gab.Min. | MITSUBISHI | SCM80ZG-S INWERTER | brak danych | 2007r. | dnia zawarcia umowy
66 | klimatyzator | 57 sala przy gab.Min. | MITSUBISHI | MSZ-GE60VA E1/MXZ-5C100VA | 6 | 11.05.2012 | dnia zawarcia umowy
67 | klimatyzator | 57 sala przy gab.Min. | MITSUBISHI | MSZ-GE35VA E1/MXZ-5C100VA | 3.5 | 11.05.2012 | dnia zawarcia umowy
68 | klimatyzator multi split | 238 sekretariat | GREE | GWHD(18)NK600/GWH09AGAXB | 2.5 | 11.10.2024 r. | dnia zawarcia umowy
69 | klimatyzator multi split | 238 gab. Dyr. | GREE | GWHD(18)NK600/GWH12AGBXB | 3.5 | 24.04.2010 | dnia zawarcia umowy
70 | klimatyzator | 243 | SANYO | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX | brak danych | 29.12.2008 | dnia zawarcia umowy
71 | klimatyzator | 243 | SANYO | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX | brak danych | 29.12.2008 | dnia zawarcia umowy
72 | klimatyzator | 243 | SANYO | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX | brak danych | 29.12.2008 | dnia zawarcia umowy
73 | klimatyzator | 302 | DAl KIN | FCQ35C7VEB RKS35E2V1B | brak danych | 2009 | dnia zawarcia umowy
74 | klimatyzator | 302 | DAIKIN | FCQ35C7VEB RKS35E2V1B | brak danych | 2009 | dnia zawarcia umowy
75 | klimatyzator | 305 | SANYO | SAP-K/C128/EH | brak danych | 1999 | dnia zawarcia umowy
76 | klimatyzator | 305 | SANYO | SAP2260HS5 | brak danych | 1999 | dnia zawarcia umowy
77 | klimatyzator | 307a | Gree/multisplit | GWH09QB-K6DNB2C GWHD(14)NK6LO | 2.5 | 28.05.2020 | dnia zawarcia umowy
78 | klimatyzator | 307b | Gree/multisplit | GWH12QC-K8DNB2C GWHD(14)NK6LO | 4 | 28.05.2020 | dnia zawarcia umowy
79 | klimatyzator | 311 | TOSHIBA | brak danych | brak danych | brak danych | dnia zawarcia umowy
80 | klimatyzator | 311 | TOSHIBA | brak danych | brak danych | brak danych | dnia zawarcia umowy
81 | klimatyzator | 325 | TOSHIBA | RAS-B13N3KV2-E (sekretariat) | brak danych | 01.2014r. | dnia zawarcia umowy
82 | klimatyzator | 329 | TOSHIBA | RAS-B13N3KV2-E(gabinet) | brak danych | 01.2014r. | dnia zawarcia umowy
83 | klimatyzator | 335 | LENNOX | MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA | brak danych | 05.07.2007r. | dnia zawarcia umowy
84 | klimatyzator | 336 | LENNOX | MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA | brak danych | 05.07.2007r. | dnia zawarcia umowy
85 | klimatyzator | 502 | EKA KLIMA | KFR-25GW | 2 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
Centrale wentylacyjne
86 | Centrala wentylacyjna | sala 501 | SWEGON | GOLD 14 | nie dotyczy | 2007r. | dnia zawarcia umowy
87 | Centrala wentylacyjna | sala 63 | SWEGON | GOLD 04 | nie dotyczy | 2007r. | dnia zawarcia umowy
88 | Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana | całe VIp. budynku | VTS Polska | VS-10-R-H-T | nie dotyczy | 2007r. | dnia zawarcia umowy
Kurtyny powietrza
89 | kurtyny powietrza | wejście | FRICO | KURTYNA AC212 FR | nie dotyczy | 1998 | dnia zawarcia umowy
90 | kurtyny powietrza | wejście | FRICO | KURTYNA AC212 FR | nie dotyczy | 1998 | dnia zawarcia umowy
91 | kurtyny powietrza | wejście | SONNINGER | KURTYNA GUARD 150 E | nie dotyczy | 03.01.2025 r. | dnia zawarcia umowy
92 | jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji | teren | LENNOX agregat skroplin | 1xKSCK16E | 15 | 2009 | dnia zawarcia umowy
93 | jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji | teren | LENNOX agregat skroplin | 1xKSCM32E | 29.6 | 2009 | dnia zawarcia umowy
94 | klimatyzator | pom. stołówki | LENNOX split | GHM12NLA-3,5 | 2.64 | 2009 | dnia zawarcia umowy
95 | centrala wentylacyjna | pom. stołówki | SWEGON centrala wentyl. N1 | GOLD RX-08 z nagrzewnicą i chłodnicą | N=1,4 Qg=5,81 Qch=14,9 | 2009 | dnia zawarcia umowy
96 | centrala wentylacyjna | pom. stołówki | SWEGON | GOLD SD-14 z nagrzewnicą i chłodnicą | N=3,0 Qg=40,5 Qch=30,6 | 2009 | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY AL. UJAZDOWSKICH 19
97 | klimatyzator | parter za pom. ochrony | LG | LS-J0960HL | 2.6 | brak danych | dnia zawarcia umowy
98 | klimatyzator | pomp | LG | LS-J0962 | 2.65 | brak danych | dnia zawarcia umowy
99 | klimatyzator | za pom. pomp | MISTRAL | DSH-18 | 5.27 | brak danych | dnia zawarcia umowy
100 | klimatyzator | za pom. pomp | DAIKIN | FTKS60BVMB | 6 | brak danych | dnia zawarcia umowy
101 | klimatyzator | IIIp. serwer | DAIKIN | brak danych | brak danych | brak danych | dnia zawarcia umowy
102 | klimatyzator | IVp. palarnia | LG | brak danych | brak danych | brak danych | dnia zawarcia umowy
103 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
104 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
105 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
106 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
107 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
108 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
109 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA32LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 3.6 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
110 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
111 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA32LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 3.6 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
112 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA.25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
113 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
114 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA40LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 4.5 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
115 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | DAIKIN | RSXY10KA7W1 | 28 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY UL. CHOPINA 1
116 | klimatyzator jed. zew. | parter centrala tel. | SANYO | SAP-KR184EHA | 5.15 | 2008 r. | dnia zawarcia umowy
117 | klimatyzator jed. wew. |  | SANYO | SAP-CR184EH A | 5.15 | 2008 r. | dnia zawarcia umowy
118 | klimatyzator jed. zew. | pom 011 poziom -1 | BOSCH VRF | MDCI 12-3 | 12.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
119 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH VRF | AF-CF 71-1 | 7.1 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
120 | klimatyzator jed. zew. | pom 011 poziom -1 | BOSCH VRF | MDCI 12-3 | 12.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
121 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH VRF | AF-CF 71-1 | 7.1 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
122 | klimatyzator jed. zew. | pom 023B poziom -1 | BOSCH VRF | MDCI 12-3 | 12.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
123 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH VRF | AF-CF 71-1 | 7.1 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
124 | klimatyzator jed. zew. | pom 023B poziom -1 | BOSCH VRF | MDCI 12-3 | 12.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
125 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH VRF | AF-CF 71-1 | 7.1 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
126 | klimatyzator jed. zew. | PD parter | BOSCH | CL3000i35E | 3.5 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
127 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH | CL3000iUW35E | 3.5 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
128 | klimatyzator jed. zew. | PD I piętro | BOSCH | CL3000i35E | 3.5 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
129 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH | CL3000iUW35E | 3.5 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
130 | klimatyzator jed. zew. | PD II piętro | BOSCH | CL3000i35E | 5.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
131 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH | CL3000iUW35E | 5.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
132 | klimatyzator jed. zew. | PD III piętro | BOSCH | CL3000i35E | 5.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
133 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH | CL3000iUW35E | 5.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
134 | klimatyzator jed. zew. | PD IV piętro | BOSCH | RAC 3,5-10 U | 3.5 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
135 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH | RAC 3,5-1I PW | 3.5 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
136 | klimatyzator jed. zew. | PD V piętro | BOSCH | CL3000i35E | 5.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
137 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH | CL3000iUW35E | 5.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
138 | klimatyzator jed. zew. | PD VI piętro | BOSCH | RAC 3,5-10 U RAC 3,5-1I PW | 3.5 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
139 | klimatyzator jed. wew. |  | BOSCH | RAC 3,5-10 U | 3.5 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
140 | System klimatyzacji VRF jed. zew. | Dach / III | BOSCH | RAC 3,5-1I PW | 12.3 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
141 | klimatyzator jed. wew. | 322 | BOSCH | AF2-4CC 36-1 P | 3.6 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
142 | klimatyzator jed. wew. | 323 | BOSCH | AF2-4CC 36-1 P | 3.6 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
143 | klimatyzator jed. wew. | 324 | BOSCH | AF2-4CC 36-1 P | 3.6 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
144 | System klimatyzacji VRF jed. zew. | Dach / IV | BOSCH | MDCI 12-3 | 12.3 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
145 | klimatyzator jed. wew. | 400 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
146 | klimatyzator jed. wew. | 401 | BOSCH | AF-4CC 45-1P | 4.5 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
147 | klimatyzator jed. wew. | 402 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
148 | System klimatyzacji VRF jed. zew. | Dach / IV | BOSCH | MDCI 14-3 | 14.3 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
149 | klimatyzator jed. wew. | 419 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
150 | klimatyzator jed. wew. | 420 | BOSCH | AF-4CC 28-1P | 2.8 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
151 | klimatyzator jed. wew. | 421 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
152 | System klimatyzacji VRF jed. zew. | Dach / V | BOSCH | MDCI 12-3 | 12.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
153 | klimatyzator jed. wew. | 501 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
154 | klimatyzator jed. wew. | 502 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
155 | klimatyzator jed. wew. | 503 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
156 | System klimatyzacji VRF jed. zew. | Dach / V | BOSCH | MDCI 12-3 | 12.3 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
157 | klimatyzator jed. wew. | 528 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
158 | klimatyzator jed. wew. | 530 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
159 | klimatyzator jed. wew. | 530A | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
160 | System klimatyzacji VRF jed. zew. | Dach / VI | BOSCH | MDCI 12-3 | 12.3 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
161 | klimatyzator jed. wew. | 602 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
162 | klimatyzator jed. wew. | 602A | BOSCH | AF-4CC 45-1P | 4.5 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
163 | klimatyzator jed. wew. | 603 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
164 | System klimatyzacji VRF jed. zew. | Dach / VI | BOSCH | MDCI 12-3 | 12.3 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
165 | klimatyzator jed. wew. | 623 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
166 | klimatyzator jed. wew. | 624 | BOSCH | AF-4CC 36-1P | 3.6 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
167 | klimatyzator jed. wew. | 624A | BOSCH | AF-4CC 28-1P | 2.8 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
168 | Agregat klim. | Dach budynku | BOSCH | MDCI 16-3 | 15.5 | 09.2021 r. | 2,8+F1+H18496:F206
169 | Agregat klim. | Dach budynku | BOSCH | MDCI 16-3 | 15.5 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
170 | Agregat klim. | Dach budynku | BOSCH | MDCI 16-3 | 15.5 | 09.2021 r. | dnia zawarcia umowy
171 | centrala wentylacyjna | 6 p. strych | Dan Poltherm nr seryjny 19091606091312 | NW1 typ DP 6/9 R Basic DA | brak danych | 2021 r. | dnia zawarcia umowy
172 | centrala wentylacyjna | poziom -1 | Komfovent | VERSO-CF-1300-F-E-L1-F7/M5-C5.1 | brak danych | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
173 | centrala wentylacyjna | poziom -1 | Komfovent | VERSO-CF-1300-F-E-L1-F7/M5-C5.1 | brak danych | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
174 | centrala wentylacyjna | poziom -1 | Komfovent | VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5.1-L/A | brak danych | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
Podręczne archiwum 1 – pom. 09
175 | klimatyzator kanałowy | 9 | KAISAI | KTB 36 HWN/KOU 36 HN | 10.5 | 01.02.2013 r. | dnia zawarcia umowy
176 | nawilżacz parowy | 9 | ELECTROVAP (DEVATEC) | ELMC 5 MC2 (SN.332738) | 5 kg/h pary 4,24 kW | 01.02.2013 r. | dnia zawarcia umowy
177 | centrala wentylacyjna | 9 | DOSPEL | LUNA 200 (SN.011302/00001) | brak danych | 01.02.2013 r. | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 34
178 | System klimatyzacji VRF S1 Fioletowy | Dach budynku | BOSCH | AF-4300A 8-1 1 szt. nr seryjny 86DM-374-000006-7733702217 | 7.2 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
179 | klimatyzator | 120 | BOSCH | AF2-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-476-000006-7733703151 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
180 | klimatyzator | 120 | BOSCH | AF2-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-476-000004-7733703151 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
181 | System klimatyzacji VRF S2 Niebieski | Dach budynku | BOSCH | AF-4300A 12-3 1 szt. nr seryjny 86DM-380-000001-7733702223 | 12.3 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
182 | klimatyzator | 45 | BOSCH | AF2-4CR-56-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-338-000005-7733702246 | 5.6 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
183 | klimatyzator | 45 | BOSCH | AF2-4CR-56-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-338-000010-7733702246 | 5.6 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
184 | System klimatyzacji VRF S3 Zielony | Dach budynku | BOSCH | AF5300A 33-3 1 szt. nr seryjny 86DM-437-000001-8733500291 | 33 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
185 | klimatyzator | 3 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-437-000008-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
186 | klimatyzator | 4 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-437-000002-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
187 | klimatyzator | 5 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-399-000004-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
188 | klimatyzator | 6 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-437-000004-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
189 | klimatyzator | 7 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-437-000006-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
190 | klimatyzator | 8 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-437-000005-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
191 | klimatyzator | 18 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-437-000007-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
192 | klimatyzator | 19 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-380-000011-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
193 | klimatyzator | 20 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-380-000014-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
194 | klimatyzator | 21 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-380-000017-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
195 | klimatyzator | 22 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-380-000015-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
196 | klimatyzator | 23 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-437-000010-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
197 | klimatyzator | 24 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-380-000012-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
198 | System klimatyzacji VRF S4 Czerwony | Dach budynku | BOSCH | AF5300A 25-3 1 szt. nr seryjny 86DM-380-000017-8733500289 | 25 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
199 | klimatyzator | 34 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-437-000009-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
200 | klimatyzator | 36 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-437-000011-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
201 | klimatyzator | 133 | BOSCH | AF-1C-56-1P 1 szt. nr seryjny 01FM-037-000017-7733700928 | 5.6 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
202 | klimatyzator | 47 | BOSCH | AF-1C-28-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-338-000004-7733700925 | 2.8 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
203 | klimatyzator | 50 | BOSCH | AF-1C-36-1P 1 szt. nr seryjny 86DM-280-000011-7733700926 | 3.6 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
204 | System klimatyzacji multi split | teren zewnętrzny | ROTENSO | H80Xm4 R14 | 8 | 20.12.2021 r. | dnia zawarcia umowy
205 | klimatyzator | 35 | ROTENSO | 126Xi R14 | 2.6 | 20.12.2021 r. | dnia zawarcia umowy
206 | klimatyzator | 36a | ROTENSO | 126Xi R14 | 2.6 | 20.12.2021 r. | dnia zawarcia umowy
207 | klimatyzator | 38 | ROTENSO | 126Xi R14 | 2.6 | 20.12.2021 r. | dnia zawarcia umowy
208 | klimatyzator | 49 | ROTENSO | 126Xi R14 | 2.6 | 20.12.2021 r. | dnia zawarcia umowy
209 | System klimatyzacji multi split | dach | ROTENSO | H80Xm4 R14 | 8 | 20.12.2021 r. | dnia zawarcia umowy
210 | klimatyzator | 117 | ROTENSO | 126Xi R14 | 2.6 | 20.12.2021 r. | dnia zawarcia umowy
211 | klimatyzator | 118 | ROTENSO | 126Xi R14 | 2.6 | 20.12.2021 r. | dnia zawarcia umowy
212 | klimatyzator | 118 | ROTENSO | 126Xi R14 | 2.6 | 20.12.2021 r. | dnia zawarcia umowy
213 | klimatyzator | 120 | ROTENSO | 135Xi R14 | 3.5 | 20.12.2021 r. | dnia zawarcia umowy
Kurtyny powietrza
214 | kurtyna powietrza | korytarz | FRICO | Kurtyna AD210E06 | 6 | 2002 | dnia zawarcia umowy
215 | kurtyna powietrza | korytarz | FRICO | Kurtyna AD220E12 | 12 | 2003r. | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 34
216 | klimatyzator | 107 | FUJITSU | ASY12USCCW/AOY12USUC | 3.25 | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
217 | klimatyzator | 108 | FUJITSU | ASY18UBBN/AOY18UNCNL | 5.4 | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
218 | klimatyzator | 112 | FUJITSU | ASY12USCCW/AOY12USUC | 3.25 | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
219 | klimatyzator | sala konf. | FUJITSU | AUY18UBAB/AOY18UNCNL | 4.85 | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
220 | klimatyzator | sala konf. | FUJITSU | AUY18UBAB/AOY18UNCNL | 4.85 | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
221 | klimatyzator | sala szkoleniowa 10/11 | Kaisai | KWF18HRDI KWF18HRDO | 5.3 | 16.07.2019 | dnia zawarcia umowy
222 | klimatyzator | sala szkoleniowa 10/11 | Kaisai | KWF18HRDI KWF18HRDO | 5.3 | 16.07.2019 | dnia zawarcia umowy
223 | klimatyzator | sala szkoleniowa 10/11 | Kaisai | KWF09HRDI KWF09HRDO | 2.6 | 16.07.2019 | dnia zawarcia umowy
224 | klimatyzator | sala monitoringu | FUJITSU | AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7 | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
225 | klimatyzator | sala monitoringu | FUJITSU | AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7 | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
226 | klimatyzator | sala monitoringu-zaplecze | FUJITSU | ASY18UBBN/AOY18UNBNL | 5.4 | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
227 | klimatyzator kanałowy | pom. UPS-a | FUJITSU nr ser T001909 | ASY18FB/AOY18FNCKL | 5.4 | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
228 | klimatyzator podstropowy | pom. UPS-a | GREE | GUD140W1/NhA-X/GUD140T1/A-S | 14 | 2023 r. | dnia zawarcia umowy
229 | klimatyzator | pom. serwer. | FUJITSU | ARY54LUAK/AOY54LJBYL | 16 | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
230 | klimatyzator | pom. serwer. | LENNOX | N HM51N1/HM51N0 | 14.8 | 02.06.2014 | dnia zawarcia umowy
231 | centrala wentylacyjna | 0 21 | Komfovent | NW1.1 VERSO-R-3000-H-E-L1-F7/M5-C5-SL/A | s/n 229777 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
232 | centrala wentylacyjna | 0 10 | Komfovent | NW2 VERSO-R-1500-V-E-R1-F7/M5-C5-L/AZ | s/n 406725 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
233 | centrala wentylacyjna | 42 | Komfovent | NW3 DOMEKT-R-400-F-R1-F7/M5-C6M-L/AZ | s/n 305899 | 2025 r. | dnia zawarcia umowy
234 | centrala wentylacyjna | UPS nr 16 | centrala wentyl. DOSPEL | DEIMOS 0/X-133H/1-1 |  | 12.05.2009 | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
235 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 301A | 30 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
236 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 301A | 30 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
237 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 541A | 50 | 24.05.2012 | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
238 | klimatyzator | 9 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0301H | 9 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
239 | klimatyzator | 9 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0301H | 9 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
240 | klimatyzator | 9 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0301H | 9 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
241 | klimatyzator | 10 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
242 | klimatyzator | 10 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
243 | klimatyzator | 11 | TOSHIBA | MMU-AP0181H | 5.6 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
244 | klimatyzator | 12 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
245 | klimatyzator | 12 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
246 | klimatyzator | 13 | TOSHIBA | MMU-AP0181H | 5.6 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
247 | klimatyzator | 14 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
248 | klimatyzator | 14 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
249 | klimatyzator | 15 | TOSHIBA | MMU-AP0181H | 5.6 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
250 | klimatyzator | 17 sala operat. | SAMSUNG | CH140EAV | 14 ÷ 15,4 | 03.08.2010 | dnia zawarcia umowy
251 | klimatyzator | 17 sala operat. | SAMSUNG | CH140EAV | 14 ÷ 15,4 | 03.08.2010 | dnia zawarcia umowy
252 | jednostki zew. klim. | teren przy bud. | SAMSUNG | UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 16 | 03.08.2010 | dnia zawarcia umowy
253 | jednostki zew. klim. | teren przy bud. | SAMSUNG | UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 16 | 03.08.2010 | dnia zawarcia umowy
254 | klimatyzator | 21 UPS | TOSHIBA | MMU-AP0361H | 11.2 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
255 | klimatyzator | 21 UPS | TOSHIBA | MMU-AP0361H | 11.2 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
256 | klimatyzator | 35 punkt dystryb. | GREE | GWHD28NK6LO/GWH12QC-K6DNB2C/I | 3.2 | 23.12.2020 | dnia zawarcia umowy
257 | klimatyzator | 35 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
258 | klimatyzator | 123 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M13SKCV-E | 3,5/4,2 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
259 | klimatyzator | 123 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M13SKCV-E | 3,5/4,2 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
260 | klimatyzator | 221 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
261 | klimatyzator | 221 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
262 | klimatyzator | 222 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0361H | 11.2 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
263 | klimatyzator | 224 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
264 | klimatyzator | 226 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
265 | klimatyzator | 35 punkt dystryb. | GREE | GWHD28NK6LO/GWH12QC-K6DNB2C/I | 3.2 | 23.12.2020 | dnia zawarcia umowy
266 | klimatyzator | 252 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
267 | klimatyzator | 323 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
268 | klimatyzator | 323 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
269 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
270 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
271 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
272 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
273 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAV-SP1102AT-E | 10 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
274 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-4M27GACV-E | 8 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
275 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-4M27GACV-E | 8 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
276 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-3M23GACV-E | 6 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
277 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-3M23GACV-E | 6 | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
278 | agregat wody lodowej | garaż | McQuay | WHS-343.3 ST | 1205 | 2007r. | dnia zawarcia umowy
279 | chłodnica skraplacza | dach | McQuay | SHLDS 819 Spec-RG | nie dotyczy | 2007r. | dnia zawarcia umowy
280 | chłodnica skraplacza | dach | McQuay | SHLDS 819 Spec-RG | nie dotyczy | 2007r. | dnia zawarcia umowy
281 | klimakonwektory szt. 157 | pom. biurowe | CIAT | MAJOR 2 CHY 432 | nie dotyczy | 2007r. | dnia zawarcia umowy
282 | klimakonwektory szt. 38 | pom. biurowe | CIAT | MAJOR 2 CHY 430 | nie dotyczy | 2007r. | dnia zawarcia umowy
283 | klimakonwektory szt. 46 | pom. biurowe | CIAT | MAJOR 2 CHY 428 | nie dotyczy | 2007r. | dnia zawarcia umowy
284 | klimakonwektory szt. 7 | pom. biurowe | CIAT | MAJOR 2 CHY 426 | nie dotyczy | 2007r. | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
285 | centrale wentylacyjne | dach | VST CLIMA | VS-230-R-E/RHC | nie dotyczy | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
286 | centrale wentylacyjne | dach | VST CLIMA | VS-230-R-E/RHC | nie dotyczy | 2007 r. | dnia zawarcia umowy
287 | Kurtyna powietrzna | sala interesantów | SONNINGER | Guard 200 E | nie dotyczy | 06.04.2021 r. | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
288 | system powiadamiania SMS-owego | 18, 20 | RALPH ELECTRONIC | GSMTRONIK PRO LCD | nie dotyczy | 06.2021 r. | dnia zawarcia umowy
289 | system powiadamiania SMS-owego | 19 | RALPH ELECTRONIC | GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0 | nie dotyczy | 14.12.2012 | dnia zawarcia umowy
290 | system powiadamiania SMS-owego | 7 | RALPH ELECTRONIC | GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0 | nie dotyczy | 14.12.2012 | dnia zawarcia umowy
Klimatyzatory przenośne
291 | Klimatyzatory przenośne 23 szt. | obiekty Ministerstwa w Warszawie | FRAL Super Cool | FSC14 | 4,0kW | brak danych | dnia zawarcia umowy
292 | Klimatyzatory przenośne 20 szt. | obiekty Ministerstwa w Warszawie | Chigo | CP-41H3-J17A | 2.6 | brak danych | dnia zawarcia umowy
293 | Klimatyzatory przenośne 10 szt. | obiekty Ministerstwa w Warszawie | Kaisai | KPPD-12HRN29 | 2.6 | brak danych | dnia zawarcia umowy
294 | Klimatyzatory przenośne 13 szt. | obiekty Ministerstwa w Warszawie | Warmtec | Senja KP26W | 2,6 kW | 23.05.2022 | dnia zawarcia umowy
295 | Klimatyzatory przenośne 3 szt. | obiekty Ministerstwa w Warszawie | AUX | 12 MI | 2.5 | 05.07.2021 r. | dnia zawarcia umowy
296 | Klimatyzatory przenośne 3 szt. | obiekty Ministerstwa w Warszawie | TitanCool | TC-21 | 6,1kW | brak danych | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY AL.RÓŻ - SYSTEM WENTYLACJI
297 | Centrala wentylacyjna N/W ( 3 szt. ) | Poddasze | Envistar Flex z automatyka | 150-1V | brak danych | brak danych | dnia zawarcia umowy
298 | Klimatyzator 6 szt. | Dach | Samsung | Seria P+ Delux ( AC071FBRDEH/AC071FCADEH- 5 szt. AC140HBMDKH/RC140DHXGA-1 szt. ) | brak danych | brak danych | dnia zawarcia umowy
299 | Kurtyna powietrzna | wejście dla pracowników |  | PA 3515E12 | brak danych | brak danych | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY AL. UJAZDOWSKICH 11
300 | Centrala wentylacyjna N/W ( 4 szt. ) | VI piętro | DUPLEX Easy | brak danych | nie dotyczy | 2015r. | dnia zawarcia umowy
301 | Centrala wentylacyjna N/W ( 2 szt. ) | VI piętro | DUPLEX EC 4 | brak danych | nie dotyczy | 2015r. | dnia zawarcia umowy
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
302 | Klimatyzacja precyzyjna ( 7 szt. ) | 18 | STULZ | ASD541A | 50 kW | 2014 r. | dnia zawarcia umowy
303 | Klimatyzator( 2 szt. ) | 21 | MDV | D250T1/N1-8 | 50 kW | 2014r. | dnia zawarcia umowy
304 | Klimatyzator kanałowy | 7 | ROTENSO | J. wew. VRF-250V4IDH R11/j. zew. mini RVF 260V40M13 R13 | 25 kW | 20.01.2025 r. | dnia zawarcia umowy
305 | Klimatyzator | 7 | MDV | D 252(8)W/RN1-B | 25 kW | 2016r. | dnia zawarcia umowy
306 | Klimatyzacja precyzyjna ( 8 szt. ) | 20 | EMERSON | PX051DA | 52,1 kW | 2016r. | dnia zawarcia umowy
307 | Klimatyzator ( 2 szt. ) | 123 | LG | UJ 30NV2 | 7.8 | 2016r. | dnia zawarcia umowy