Załącznik nr 2

do umowy

nr BB-II.233.4.2024

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W OBIEKCIE MONITOROWANYM W ZAKRESIE PRZEKAZANIA SYGNAŁU ALARMOWEGO DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

- W razie wystąpienia fałszywego alarmu należy niezwłocznie, telefonicznie skontaktować się z Centrum Monitorowania w celu przekazania informacji 
o nieuzasadnionym alarmie, potwierdzając to kodem użytkownika i numerem obiektu.

- Do przekazania informacji o nieuzasadnionym  alarmie upoważnieni są funkcjonariusze ochrony w poszczególnych budynkach.

- W przypadku zmiany osób upoważnionych należy:

- powiadomić Centrum Monitorowania.

- W przypadku planowanych przeglądów, konserwacji, testów, innych prac przy lokalnym systemie sygnalizacji pożaru należy:

- powiadomić Centrum Monitorowania o terminie wykonania czynności,

- niezależnie od powiadomienia pisemnego należy zgłosić telefonicznie bezpośrednio przed wykonywaniem prac operatorowi w Centrum Monitoringu rozpoczęcie i zakończenie prac konserwacyjnych.

- W razie wystąpienia pożaru podczas prac konserwacyjnych należy niezwłocznie powiadomić o tym Centrum Monitoringu i/lub bezpośrednio Państwową Straż Pożarną.

- Zdarzenia, o których mowa w pkt 1 i 5 należy zarejestrować w książce obsługi
i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru.