Warszawa, 3 września 2018 r.

FGZ.270.34.2018.KK

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonanie remontu wewnętrznego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w dniu 27 sierpnia 2018 r.:

Pytanie nr 1:

Czy budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków?

Odpowiedź nr 1:

Tak, budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada Opinię lub Program Konserwatorski?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie posiada ww. dokumentów.

Pytanie nr 3:

Czy są jakieś wytyczne odnośnie ochrony p.poż.?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie posiada ww. wytycznych.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający może uszczegółowić ilość i rodzaj pomieszczeń objętych zakresem remontu?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający uszczegółowia zakres remontu i podaje następujące dane (ilości określone z przewidywanym prawem opcji):

- malowanie ścian i sufitów -  14 408 m2 ;

- mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek dębowych - 620 m2 ;

- posadzki z wykładziny tekstylnej - 2 480 m2

Pytanie nr 5:

Prosimy ile sztuk drzwi podlega renowacji a ile wymianie?

Odpowiedź nr 5:

Wymianie podlega  45 szt. kompletnych drzwi wewnętrznych- ilość określona z przewidywanym prawem opcji. Zamawiający nie posiada informacji o liczbie drzwi podlegających renowacji.

Pytanie nr 6:

Podczas wizji lokalnej stwierdzono zawilgotnienie i zagrzybienie pomieszczenia nr 22 które objęte jest remontem, najprawdopodobniej spowodowane jest to złą izolacją balkonu. Czy wykonawca ma ująć remont balkonu i obróbek blacharskich w wycenie?

Odpowiedź nr 6:

Tak. Prace te należy ująć w wycenie ofertowej.

Pytanie nr 7:

Czy klatki schodowe też są objęte remontem (Malowanie, renowacja barierek)?

Odpowiedź nr 7:

Tak. Prace te są objęte remontem.

Pytanie nr 8:

Czy Wykonawca w swojej wycenie ma ująć gniazda i wyłączniki elektryczne? Jeśli tak. To czy mają być stylizowane na retro czy standardowe?

Odpowiedź nr 8:

Nie. Nie jest to element remontu.

Pytanie nr 9:

Czy po stronie wykonawcy jest zabezpieczenie/przenoszenie mebli oraz demontaż rzutników i tablic multimedialnych.

Odpowiedź nr 9:

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 12 Załącznika nr 2 do SIWZ, do zabezpieczenia/przenoszenia mebli jest zobowiązany Wykonawca w ramach umowy, natomiast Zamawiający wykona demontaż rzutników i tablic multimedialnych.

Pytanie nr 10:

Czy istniejące oświetlenie pozostaje bez zmian czy wykonawca ma zaprojektować nowe?

Odpowiedź nr 10:

Istniejące oświetlenie pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11:

Czy remont obejmuje również wymianę grzejników i pionów?

Odpowiedź nr 11:

Remont nie obejmuje wymiany grzejników i pionów.