## Arkusz1
Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń
L.p. | nazwa | lokalizacja/nr pom. | marka | typ urządzenia | moc chłodnicza klim. | data produkcji/ | Termin realizacji od:
[5 empty] | kW lub inne parametry | montażu
OBIEKT PRZY AL. UJAZDOWSKICH 11
VI piętro pomieszczenia biurowe
1 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | LG | ARUN120LTE4 | 37.8 | 2015r. | 01.04.2019
2 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | LG | ARUN120LTE4 | 37.8 | 2015r. | 01.04.2019
3 | klimatyzator | 601 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
4 | klimatyzator | 602 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
5 | klimatyzator | 603 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
6 | klimatyzator | 604 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
7 | klimatyzator | 605 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
8 | klimatyzator | 606 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
9 | klimatyzator | 607 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
10 | klimatyzator | 609 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 01.04.2019
11 | klimatyzator | 610 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 01.04.2019
12 | klimatyzator | 611 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 01.04.2019
13 | klimatyzator | 612 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 01.04.2019
14 | klimatyzator | 613 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 01.04.2019
15 | klimatyzator | 614 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
16 | klimatyzator | 617 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
17 | klimatyzator | 618 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
18 | klimatyzator | 619 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | 01.04.2019
19 | klimatyzator | 620 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | 01.04.2019
20 | klimatyzator | 622 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | 01.04.2019
21 | klimatyzator | 623 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 01.04.2019
22 | klimatyzator | 624 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 01.04.2019
23 | klimatyzator | 625 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 01.04.2019
24 | klimatyzator | 626 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | 01.04.2019
25 | klimatyzator | 628 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 01.04.2019
26 | klimatyzator | 629 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
27 | klimatyzator | 621 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | 01.04.2019
28 | klimatyzator | 631 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 01.04.2019
Sala konferencyjna 615
29 | klimatyzator | sala 615 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
30 | klimatyzator | sala 615 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
31 | klimatyzator | sala 615 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 01.04.2019
Sala konferencyjna 501
32 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | taras | DAIKIN | RZQ 125BW | 14 | 2007r. | 01.04.2019
33 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | taras | DAIKIN | RZQ 125BW | 14 | 2007r. | 01.04.2019
34 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | taras | DAIKIN | RZQ 71B | 8 | 2007r. | 01.04.2019
35 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 01.04.2019
36 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 |  | 01.04.2019
37 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 01.04.2019
38 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 01.04.2019
39 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 01.04.2019
Sala konferencyjna 63
40 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | IV p. ściana budynku | DAIKIN | FAQ 71B + sterownik bezprzewodowy | 8 | 2007r. | 01.04.2019
41 | klimatyzator | sala 63 | DAIKIN | FAQ 71B | 8 | 2007r. | 01.04.2019
42 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | IV p. ściana budynku | DAIKIN | RZQ 140D | 15.7 | 2007r. | 01.04.2019
43 | klimatyzator | sala 63 | DAIKIN | FAQ 71B | 8 | 2007r. | 01.04.2019
44 | klimatyzator | sala 63 | DAIKIN | FAQ 71B | 8 | 2007r. | 01.04.2019
Pomieszczenia techniczne
45 | klimatyzator | 36 archiwum | Airwell | PNXO 12DCI/GC 12DC INV R410 | 3.5 | 02.10.2012 | 01.04.2019
46 | klimatyzator | 032 UPS/rozdz. elektr. | KAISAI | KUB-36HRD | 10,5kW 36000Btu/h | 10.09.2013 r. | 01.04.2019
47 | klimatyzator | 29 centrala tel. | MITSUBISHI | PKA-RP60KAL/MUZ-GE60VA | 6 | 26.04.2013 | 01.04.2019
48 | klimatyzator | 116 serwerownia | Toshiba | RAK-SM1402CT-E/RAV-SM1403AT-E | 14 | 24.04.2009 | 01.04.2019
49 | klimatyzator | 116 serwerownia | LENNOX | THM 36 MLA | 10.5 | 04.03.2009 | 01.04.2019
50 | klimatyzator | 116 serwerownia | Samsung | CH140EAV/ UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 15.4 | 11.05.2011 | 01.04.2019
51 | klimatyzator | 310 serwerownia | LENNOX | LXIHM24N | 6.45 | 06.08.2014 | 01.04.2019
52 | klimatyzator | 442 serwerownia | MITSUBISHI | SRC35ZMP-S | 3.6 | 30.09.2014 | 01.04.2019
53 | klimatyzator | 442 serwerownia | MITSUBISHI | SRC35ZMP-S | 3.6 | 30.09.2014 | 01.04.2019
54 | klimatyzator | 509 serwerownia | SANYO | SAP-KR184EHA/ SAP-CR184EHA/ |  | 29.12.2008 | 01.04.2019
Pomieszczenia biurowe
55 | klimatyzator | 22 | MIDEA | MSG 09 HRN 2 | 2,3 / 3,2 | 20.12.2010 | 01.04.2019
56 | klimatyzator | 23 | SANYO | SAP-KR185QHS5 |  | 1999 | 01.04.2019
57 | klimatyzator | 52a | SAMSUNG multisplit jed. zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW | MHQ26FSEA | 2.6 | 13.04.2012 | 01.04.2019
58 | klimatyzator | 52b | SAMSUNG multisplit jedn. Zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW | MHQ26FSEA | 2.6 |  | 01.04.2019
59 | klimatyzator | 52c | SAMSUNG multisplit jedn. Zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW | MHQ35FSEA | 3.5 |  | 01.04.2019
60 | klimatyzator | 53 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW | ASYG-07LUCA | 3 | 13.04.2012 | 01.04.2019
61 | klimatyzator | 54 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW | ASYG-07LUCA | 3 | 13.04.2012 | 01.04.2019
62 | klimatyzator | 55 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW | ASYG-09LUCA | 3.2 | 13.04.2012 | 01.04.2019
63 | klimatyzator | 57 gab.Min. | MITSUBISHI | SRK/SRC 20ZG-S INWERTER |  | 2007r. | 01.04.2019
64 | klimatyzator | 57 gab.Min. | MITSUBISHI | SKM60ZG-S |  | 2007r. | 01.04.2019
65 | klimatyzator | 57 gab.Min. | MITSUBISHI | SCM80ZG-S INWERTER |  | 2007r. | 01.04.2019
66 | klimatyzator | 57 sala przy gab.Min. | MITSUBISHI | MSZ-GE60VA E1/MXZ-5C100VA | 6 | 11.05.2012 | 01.04.2019
67 | klimatyzator | 57 sala przy gab.Min. | MITSUBISHI | MSZ-GE35VA E1/MXZ-5C100VA | 3.5 | 11.05.2012 | 01.04.2019
68 | klimatyzator | 231 | HAIER | H2SM-18HA03/R1 (Multisplit - duo) |  | 15.03.2006 | 01.04.2019
69 | klimatyzator | 238 | DE LONGHI DUO Split | CKDP20 |  | 2002 | 01.04.2019
70 | klimatyzator | 238 gab. DG | MITSUBISHI | MSC-ge35vb |  | 24.04.2010 | 01.04.2019
71 | klimatyzator | 243 | SANYO | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX |  | 29.12.2008 | 01.04.2019
72 | klimatyzator | 243 | SANYO | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX |  | 29.12.2008 | 01.04.2019
73 | klimatyzator | 243 | SANYO | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX |  | 29.12.2008 | 01.04.2019
74 | klimatyzator | 302 | DAl KIN | FCQ35C7VEB RKS35E2V1B |  | 2009 | 01.04.2019
75 | klimatyzator | 302 | DAIKIN | FCQ35C7VEB RKS35E2V1B |  | 2009 | 01.04.2019
76 | klimatyzator | 305 | SANYO | SAP-K/C128/EH |  | 1999 | 01.04.2019
77 | klimatyzator | 305 | SANYO | SAP2260HS5 |  | 1999 | 01.04.2019
78 | klimatyzator | 307 | SANYO | SAP-K128EH |  | 2000 | 01.04.2019
79 | klimatyzator | 307 | SANYO | SAP-KR98EH |  | 2000 | 01.04.2019
80 | klimatyzator | 311 | TOSHIBA |  |  |  | 01.04.2019
81 | klimatyzator | 311 | TOSHIBA |  |  |  | 01.04.2019
82 | klimatyzator | 325 | TOSHIBA | RAS-B13N3KV2-E (sekretariat) |  | 01.2014r. | 01.04.2019
83 | klimatyzator | 329 | TOSHIBA | RAS-B13N3KV2-E(gabinet) |  | 01.2014r. | 01.04.2019
84 | klimatyzator | 335 | LENNOX | MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA |  | 05.07.2007r. | 01.04.2019
85 | klimatyzator | 336 | LENNOX | MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA |  | 05.07.2007r. | 01.04.2019
86 | klimatyzator | 502 | EKA KLIMA | KFR-25GW |  | 2003r. | 01.04.2019
Centrale wentylacyjne
87 | Centrala wentylacyjna | sala 501 | SWEGON | GOLD 14 |  | 2007r. | 01.04.2019
88 | Centrala wentylacyjna | sala 63 | SWEGON | GOLD 04 |  | 2007r. | 01.04.2019
89 | Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana | całe VIp. budynku | VTS Polska | VS-10-R-H-T |  | 2007r. | 01.04.2019
Kurtyny powietrza
90 | kurtyny powietrza | wejście | FRICO | KURTYNA AC212 FR |  | 1998 | 01.04.2019
91 | kurtyny powietrza | wejście | FRICO | KURTYNA AC212 FR |  | 1998 | 01.04.2019
92 | kurtyny powietrza | wejście | FRICO | KURTYNA AC212 FR |  | 1998 | 01.04.2019
93 | jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji | teren | LENNOX agregat skroplin | 1xKSCK16E | 15 | 2009 | 01.04.2019
94 | jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji | teren | LENNOX agregat skroplin | 1xKSCM32E | 29.6 | 2009 | 01.04.2019
95 | klimatyzator | pom. stołówki | LENNOX split | GHM12NLA-3,5 | 2.64 | 2009 | 01.04.2019
96 | centrale wentylacyjne | pom. stołówki | SWEGON centrala wentyl. N1 | GOLD RX-08 z nagrzewnicą i chłodnicą | N=1,4 Qg=5,81 Qch=14,9 | 2009 | 01.04.2019
97 | centrale wentylacyjne | pom. stołówki | SWEGON | GOLD SD-14 z nagrzewnicą i chłodnicą | N=3,0 Qg=40,5 Qch=30,6 | 2009 | 01.04.2019
OBIEKT PRZY AL. UJAZDOWSKICH 19
98 | klimatyzator | parter za pom. ochrony | LG | LS-J0960HL | 2.6 |  | 01.04.2019
99 | klimatyzator | pomp | LG | LS-J0962 | 2.65 |  | 01.04.2019
100 | klimatyzator | za pom. pomp | MISTRAL | DSH-18 | 5.27 |  | 01.04.2019
101 | klimatyzator | za pom. pomp | DAIKIN | FTKS60BVMB | 6 |  | 01.04.2019
102 | klimatyzator | IIIp. serwer | DAIKIN |  |  |  | 01.04.2019
103 | klimatyzator | IVp. palarnia | LG |  |  |  | 01.04.2019
104 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | 01.04.2019
105 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | 01.04.2019
106 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | 01.04.2019
107 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | 01.04.2019
108 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | 01.04.2019
109 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | 01.04.2019
110 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA32LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 3.6 | 2003r. | 01.04.2019
111 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | 01.04.2019
112 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA32LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 3.6 | 2003r. | 01.04.2019
113 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA.25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | 01.04.2019
114 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | 01.04.2019
115 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA40LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 4.5 | 2003r. | 01.04.2019
116 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | DAIKIN | RSXY10KA7W1 | 28 | 2003r. | 01.04.2019
OBIEKT PRZY UL. CHOPINA 1
117 | klimatyzator multisplit - potrójny | 523 | FUJITSU | ASYG09LMCA/AOYG30LAT4 | 8,00 kW | 29.11.2013 | 01.04.2019
118 | klimatyzator multisplit - potrójny | 524 | FUJITSU | ASYG12LMCA/AOYG30LAT4 | 8,00 kW | 29.11.2013 | 01.04.2019
119 | klimatyzator multisplit - potrójny | 525 | FUJITSU | ASYG14LMCA/AOYG30LAT4 | 8,00 kW | 29.11.2013 | 01.04.2019
120 | klimatyzator | 617 | DAIKIN | FXA 32LVE9 ser 3900878 |  | 2003r. | 01.04.2019
121 | klimatyzator | 618 | DAIKIN | FXA 32LVE9 ser 3900864 |  | 2003r. | 01.04.2019
122 | klimatyzator | 624 | DAIKIN | FXA 20LVE ser 2907112 |  | 2003r. | 01.04.2019
123 | klimatyzator | 623 | DAIKIN | FXA 40LVE9 ser 3900165 |  | 2003r. | 01.04.2019
124 | klimatyzator | 619 | DAIKIN | FXA 25LVE ser 2907640 |  | 2003r. | 01.04.2019
125 | klimatyzator | 620 | DAIKIN | FXA 40LVE9 ser 3900157 |  | 2003r. | 01.04.2019
126 | klimatyzator | 621 | DAIKIN | FXA 40LVE9 ser 3900164 |  | 2003r. | 01.04.2019
127 | klimatyzator | 622 | DAIKIN | FXA 25LVE ser 2907636 |  | 2003r. | 01.04.2019
128 | klimatyzator | 613 | DAIKIN | FXA 40LVE9 ser 3900155 |  | 2003r. | 01.04.2019
129 | klimatyzator | 614 | DAIKIN | FXA 32LVE ser 2901667 |  | 2003r. | 01.04.2019
130 | klimatyzator | 628 | DAIKIN | FXA 25LVE ser 2905310 |  | 2003r. | 01.04.2019
131 | klimatyzator | 615 | DAIKIN | FXA 32LVE ser 2903666 |  | 2003r. | 01.04.2019
132 | klimatyzator | 616a | DAIKIN | FXA 25LVE ser 2905---- |  | 2003r. | 01.04.2019
133 | klimatyzator | 616a | DAIKIN | FXA 25LVE ser 2905---- |  | 2003r. | 01.04.2019
134 | klimatyzator | 616 | DAIKIN | FXA 40LVE9 ser 3900527 |  | 2003r. | 01.04.2019
135 | klimatyzator | 616b | DAIKIN | FXA 32LVE ser 2902937 |  | 2003r. | 01.04.2019
136 | klimatyzator | 627 | DAIKIN | FXA 25LVE ser 2906353 |  | 2003r. | 01.04.2019
137 | klimatyzator | 625 | DAIKIN | FXA 25LVE |  | 2003r. | 01.04.2019
138 | klimatyzator | 626 | DAIKIN | FXA 20LVE |  | 2003r. | 01.04.2019
139 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | DAIKIN | agregat zewnętrzny RSXTP-L7W1/10L |  | 2003r. | 01.04.2019
140 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | DAIKIN | agregat zewnętrzny RSXTP-L7W1/10L |  | 2003r. | 01.04.2019
Pomieszczenia techniczne
141 | klimatyzator | parter centrala tel. | SANYO | SAP-KR184EHA/SAP-CR184EH A | 5.15 | 2008 | 01.04.2019
142 | klimatyzator | parter serwer | ARIWELL | AWSI-PNXA012-N11/ GC12DCINV | 3.5 | ok. 2012 | 01.04.2019
143 | klimatyzator | I p. serwer | McQuay | M5WM015G | 3.5 | 2006 | 01.04.2019
144 | klimatyzator | III p. serwer | McQuay | M5WM015G | 3.5 | 2006 | 01.04.2019
145 | klimatyzator | V p. serwer | SANYO | SAP-KR184EH | 5.15 | 07.01.2010 | 01.04.2019
Podręczne archiwum 1 – pom. 09
146 | klimatyzator kanałowy | 9 | KAISAI | KTB 36 HWN/KOU 36 HN | 10.5 | 01.2.2013 | 01.04.2019
147 | nawilżacz parowy | 9 | ELECTROVAP (DEVATEC) | ELMC 5 MC2 (SN.332738) | 5 kg/h pary 4,24 kW | 01.2.2013 | 01.04.2019
148 | centrala wentylacyjna | 9 | DOSPEL | LUNA 200 (SN.011302/00001) |  | 01.2.2013 | 01.04.2019
OBIEKT PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 34
149 | klimatyzator | 121 | FUJITSU | ASYB09LB | 2,6/3,6 | 24.05.2010 | 01.04.2019
150 | klimatyzator | 47 | VIVALDI | VSIH-9/7 VSH/12/7 | 2.6 | 2004 | 01.04.2019
151 | klimatyzator | 45 - sala konfer. | MITSUBISHI inwerter - kanałowy | FDUM71V FDC71VN | 3,2-8 | 24.02.2009 | 01.04.2019
152 | klimatyzator | 42 | GALANZ | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 01.04.2019
153 | klimatyzator | 42 | GALANZ | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 01.04.2019
154 | klimatyzator | 42 | GALANZ | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 01.04.2019
155 | klimatyzator | 42 | AUX | ASW-H18B4/EFR1 | 5,3/5,5 | 02.12.2009 | 01.04.2019
156 | klimatyzator | 15 | KAISAI | MSR1-09 HRDN1-QC2 | 2.5 | 03.08.2011 | 01.04.2019
157 | klimatyzator | 8 | GALANZ | AUS 09H53R010L6 | 2,5/2,75 | 02.12.2009 | 01.04.2019
158 | klimatyzator | 7 | GALANZ | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 01.04.2019
159 | klimatyzator | 6 | GALANZ | AUS 09H53R010L6 | 2,5/2,75 | 02.12.2009 | 01.04.2019
160 | klimatyzator | 5 | GALANZ | AUS 09H53R010L6 | 2,5/2,75 | 02.12.2009 | 01.04.2019
161 | klimatyzator | ochrony | SANYO | SAP-KR127EHAX ser. 234833 00287885 | 3.3 | 02.09.2008 | 01.04.2019
162 |  |  |  | SAP-CR127EHAX ser.234833 00298285 |  |  | 01.04.2019
163 | klimatyzator | 10 | CALDO | CTF 60/CTM60 | 17/ 20 | 02.12.2009 | 01.04.2019
164 | klimatyzator | 10 | LENNOX | DHM-48NI | 14 | 09.2008 | 01.04.2019
165 | klimatyzator | 10 | LENNOX | DHM-48NI | 14 | 12.2007r. | 01.04.2019
166 | klimatyzator | 10 | LENNOX | DHM-48NI | 14 | 12.2007r. | 01.04.2019
167 | klimatyzator | 09-UPS | ACSON | AWM-15F AFAH | 3.7 | 2003r. | 01.04.2019
168 | klimatyzator | 09-UPS | LENNOX | GHM-24N | 7.04 | 2008 | 01.04.2019
169 | klimatyzator | 09 operator. | ACSON | A4LC20BRAFDA (AWM-20F) | 5.5 | 2003r. | 01.04.2019
170 | klimatyzator | 09 operator. | GALANZ | AUS12H53R15OL6 | 3,5 / 3,9 | 02.12.2009 | 01.04.2019
Kurtyny powietrza
171 | kurtyna powietrza | korytarz | FRICO | Kurtyna AD210E06 | 6 | 2002 | 01.04.2019
172 | kurtyna powietrza | korytarz | Thermo-screens | Kurtyna T9000 | ok. 9,0 | 1995 | 01.04.2019
173 | kurtyna powietrza | korytarz | FRICO | Kurtyna AD220E12 | 12 | 2003r. | 01.04.2019
Klimatyzacja precyzyjna
174 | szafy klimatyzacji precyzyjnej | 9 | RC GROUP POLSKA | NeXt DX.U.S.021.Z1.H3 | 19 | 21.12.2009 | 01.04.2019
|  | klim.prec. |  | TEAM MATE.DX.A.STD.M.31
175 | szafy klimatyzacji precyzyjnej | 9 | RC GROUP POLSKA | NeXt DX.U.S.021.Z1.H3 | 19 | 21.12.2009 | 01.04.2019
|  | klim.prec. |  | TEAM MATE.DX.A.STD.M.31
176 | system powiadamiania SMS-owego | 9 | RALPH ELECTRONIC | GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0 |  | 14.12.2012 | 01.04.2019
OBIEKT PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 34
177 | klimatyzator | 107 | FUJITSU | ASY12USCCW/AOY12USUC | 3.25 | 12.05.2009 | 01.04.2019
178 | klimatyzator | 108 | FUJITSU | ASY18UBBN/AOY18UNCNL | 5.4 | 12.05.2009 | 01.04.2019
179 | klimatyzator | 112 | FUJITSU | ASY12USCCW/AOY12USUC | 3.25 | 12.05.2009 | 01.04.2019
180 | klimatyzator | sala konf. | FUJITSU | AUY18UBAB/AOY18UNCNL | 4.85 | 12.05.2009 | 01.04.2019
181 | klimatyzator | sala konf. | FUJITSU | AUY18UBAB/AOY18UNCNL | 4.85 | 12.05.2009 | 01.04.2019
182 | klimatyzator | sala monitoringu | FUJITSU | AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7 | 12.05.2009 | 01.04.2019
183 | klimatyzator | sala monitoringu | FUJITSU | AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7 | 12.05.2009 | 01.04.2019
184 | klimatyzator | sala monitoringu-zaplecze | FUJITSU | ASY18UBBN/AOY18UNBNL | 5.4 | 12.05.2009 | 01.04.2019
185 | klimatyzator kanałowy | pom. UPS-a | FUJITSU nr ser T001909 | ASY18FB/AOY18FNCKL | 5.4 | 12.05.2009 | 01.04.2019
186 | klimatyzator podstropowy | pom. UPS-a | GREE | GUHD48NK3FO/GKH48K3FI | 14 | ...09.2015 | 01.04.2019
187 | klimatyzator | pom. serwer. | FUJITSU | ARY54LUAK/AOY54LJBYL | 16 | 12.05.2009 | 01.04.2019
188 | klimatyzator | pom. serwer. | FUJITSU | ARY54LUAK/AOY54LJBYL | 16 | 12.05.2009 | 01.04.2019
189 | klimatyzator | pom. serwer. | FUJITSU | ARY54LUAK/AOY54LJBYL | 16 | 12.05.2009 | 01.04.2019
190 | klimatyzator | pom. serwer. | LENNOX | N HM51N1/HM51N0 | 14.8 | 02.06.2014 | 01.04.2019
191 | wentylacja | UPS nr 16 | centrala wentyl. DOSPEL | DEIMOS 0/X-133H/1-1 |  | 12.05.2009 | 01.04.2019
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
192 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 301A | 30 | 2007r. | 01.04.2019
193 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 301A | 30 | 2007r. | 01.04.2019
194 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 301A | 30 | 2007r. | 01.04.2019
195 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 541A | 50 | 24.05.2012 | 01.04.2019
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
196 | klimatyzator | 9 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0301H | 9 |  | 01.04.2019
197 | klimatyzator | 9 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0301H | 9 |  | 01.04.2019
198 | klimatyzator | 9 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0301H | 9 |  | 01.04.2019
199 | klimatyzator | 10 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 01.04.2019
200 | klimatyzator | 10 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 01.04.2019
201 | klimatyzator | 11 | TOSHIBA | MMU-AP0181H | 5.6 |  | 01.04.2019
202 | klimatyzator | 12 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 01.04.2019
203 | klimatyzator | 12 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 01.04.2019
204 | klimatyzator | 13 | TOSHIBA | MMU-AP0181H | 5.6 |  | 01.04.2019
205 | klimatyzator | 14 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 01.04.2019
206 | klimatyzator | 14 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 01.04.2019
207 | klimatyzator | 15 | TOSHIBA | MMU-AP0181H | 5.6 |  | 01.04.2019
208 | klimatyzator | 17 sala operat. | SAMSUNG | CH140EAV | 14 ÷ 15,4 | 03.08.2010 | 01.04.2019
209 | klimatyzator | 17 sala operat. | SAMSUNG | CH140EAV | 14 ÷ 15,4 | 03.08.2010 | 01.04.2019
210 | jednostki zew. klim. | teren przy bud. | SAMSUNG | UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 16 | 03.08.2010 | 01.04.2019
211 | jednostki zew. klim. | teren przy bud. | SAMSUNG | UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 16 | 03.08.2010 | 01.04.2019
212 | klimatyzator | 21 UPS | TOSHIBA | MMU-AP0361H | 11.2 |  | 01.04.2019
213 | klimatyzator | 21 UPS | TOSHIBA | MMU-AP0361H | 11.2 |  | 01.04.2019
214 | klimatyzator | 35 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019
215 | klimatyzator | 35 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019
216 | klimatyzator | 123 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M13SKCV-E | 3,5/4,2 |  | 01.04.2019
217 | klimatyzator | 123 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M13SKCV-E | 3,5/4,2 |  | 01.04.2019
218 | klimatyzator | 221 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 |  | 01.04.2019
219 | klimatyzator | 221 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 |  | 01.04.2019
220 | klimatyzator | 222 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0361H | 11.2 |  | 01.04.2019
221 | klimatyzator | 224 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 |  | 01.04.2019
222 | klimatyzator | 226 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 |  | 01.04.2019
223 | klimatyzator | 252 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019
224 | klimatyzator | 252 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019
225 | klimatyzator | 323 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019
226 | klimatyzator | 323 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 01.04.2019
227 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 |  | 01.04.2019
228 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 |  | 01.04.2019
229 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 |  | 01.04.2019
230 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 |  | 01.04.2019
231 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAV-SP1102AT-E | 10 |  | 01.04.2019
232 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-4M27GACV-E | 8 |  | 01.04.2019
233 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-4M27GACV-E | 8 |  | 01.04.2019
234 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-3M23GACV-E | 6 |  | 01.04.2019
235 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-3M23GACV-E | 6 |  | 01.04.2019
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
236 | agregat wody lodowej | garaż | McQuay | WHS-343.3 ST | 1205 | 2007r. | 01.04.2019
237 | chłodnica skraplacza | dach | McQuay | SHLDS 819 Spec-RG |  | 2007r. | 01.04.2019
238 | chłodnica skraplacza | dach | McQuay | SHLDS 819 Spec-RG |  |  | 01.04.2019
239 | klimakonwektory | wszystkie pom. biur. | CIAT | MAJOR 2 CHY 432 |  |  | 01.04.2019
240 | klimakonwektory | wszystkie pom. biur. | CIAT | MAJOR 2 CHY 430 |  |  | 01.04.2019
241 | klimakonwektory | wszystkie pom. biur. | CIAT | MAJOR 2 CHY 428 |  |  | 01.04.2019
242 | klimakonwektory | wszystkie pom. biur. | CIAT | MAJOR 2 CHY 426 |  |  | 01.04.2019
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
243 | centrale wentylacyjne | dach | VST CLIMA | VS-230-R-E/RHC |  |  | 01.04.2019
244 | centrale wentylacyjne | dach | VST CLIMA | VS-230-R-E/RHC |  |  | 01.04.2019
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
245 | system sygnalizacji pożaru budynku z centralą ppoż. | centrala ppoż. - parter pom. ochrony | HONEYWELL | XLS 60 |  |  | 01.04.2019
246 | system wczesnej detekcji dymu | 19 |  | VESDA LASER PLUS DETEKTOR 21CFR1040.10&10.40.11 |  | 2007r. | 01.04.2019
247 | system gaszenia gazem | 19 |  | FM 200 CF3-CHF-CF3 |  | 2007r. | 01.04.2019
248 | system gaszenia gazem | 9 |  | FM 200 CF3-CHF-CF3 |  | 2007r. | 01.04.2019
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
249 | system powiadamiania SMS-owego | 19 | RALPH ELECTRONIC | GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0 |  | 14.12.2012 | 01.04.2019
Klimatyzatory przenośne
250 | Klimatyzatory przenośne 23 szt. (wykaz poniżej) | obiekty Ministerstwa w Warszawie | FRAL Super Cool | FSC14 | 4,0kW |  | 01.04.2019
251 | Klimatyzatory przenośne 3 szt. (wykaz poniżej) | obiekty Ministerstwa w Warszawie | TitanCool | TC-21 | 6,1kW |  | 01.04.2019
OBIEKT PRZY AL.RÓŻ - SYSTEM WENTYLACJI
252 | Centrala wentylacyjna N/W ( 3 szt. ) |  | Envistar Flex z automatyka | 150-1V |  |  | 01.04.2019
253 | Klimatyzator 6 szt. |  | Samsung | Seria P+ Delux ( AC071FBRDEH/AC071FCADEH- 5 szt. AC140HBMDKH/RC140DHXGA-1 szt. ) |  |  | 01.04.2019
254 | Kurtyna powietrzna |  |  | PA 3515E12 |  |  | 01.04.2019
OBIEKT PRZY AL.. UJAZDOWSKICH 11
255 | Centrala wentylacyjna N/W ( 4 szt. ) |  | DUPLEX Easy |  |  | 2015r. | 01.04.2019
256 | Centrala wentylacyjna N/W ( 2 szt. ) |  | DUPLEX EC 4 |  |  | 2015r. | 01.04.2019
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
257 | Klimatyzacja precyzyjna ( 7 szt. ) | 18 | STULZ | ASD541A |  | 2014 r. | 01.04.2019
258 | Klimatyzator( 2 szt. ) | 21 | MDV | D250T1/N1-8 |  | 2014r. | 01.04.2019
259 | Klimatyzator( 2 szt. ) | 7 | MDV | D 252(8)W/RN1-B |  | 2016r. | 01.04.2019
260 | Klimatyzacja precyzyjna Emerson ( 8 szt. ) | 20 | EMERSON | PX051DA | 52,1 kW | 2016r. | Realizacja od 22.12.2020r.
261 | Klimatyzator ( 2 szt. ) | 123 | LG | UJ 30NV2 |  | 2016r. | 01.04.2019
262 | Centrala sterowania gaszeniem | 18 | Schrack | CSG Schrack Integral IP MX |  | 2014r. | 01.04.2019
263 | Stałe urządzenie gaśnicze | Butlownia | iFLOW 300 bar | Inergen/IG-541 butle 10* 80 dm 3 |  | 2014r. | 01.04.2019
264 | Stałe urządzenie gaśnicze | Butlownia | iFLOW 300 bar | Inergen/IG-541 butle 10* 80 dm 3 |  | 2014r. | 01.04.2019
265 | Detektor detekcji dymu | 18 | Schrack | ASD535 |  | 2014r. | 01.04.2019
266 | Detektor detekcji dymu | 20 | Schrack | ASD535 |  | 2014r. | 01.04.2019

## Arkusz2
Klimatyzatory przenośne FRAL Super Cool FSC14
Nr | nr seryjny | Biuro/Departament | lokalizacja | nr pom. | Termin realizacji od:
1 | 1415010290 | Biuro Ministra | Al. Ujazdowskie 11 | 59 | 1.04.2019r.
2 | 1415010189 | Biuro Ministra | Al. Ujazdowskie 11 | 317 | 1.04.2019r.
3 | 1415010054 | Biuro Dyrektora Generalnego | Al. Ujazdowskie 11 | 406 | 1.04.2019r.
4 | 1415010193 | Biuro Dyrektora Generalnego | Al. Ujazdowskie 11 | 408 | 1.04.2019r.
5 | 1415010029 | Wyposażenie serwerowni | Al. Ujazdowskie 11 | 509 | 1.04.2019r.
6 | 1415010062 | Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości | Al. Ujazdowskie 11 | 106 | 1.04.2019r.
7 | 1415010006 | Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości | Al. Ujazdowskie 11 | 109 | 1.04.2019r.
8 | 1415010294 | Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości | Al. Ujazdowskie 11 | 108 | 1.04.2019r.
9 | 1415010045 | Departament Budżetu i Efektywności Finansowej | Al. Ujazdowskie 11 | 130 | 1.04.2019r.
10 | 1415010050 | Departament Budżetu i Efektywności Finansowej | Al. Ujazdowskie 11 | 145 | 1.04.2019r.
11 | 1415010277 | Departament Budżetu i Efektywności Finansowej | Al. Ujazdowskie 11 | 129 | 1.04.2019r.
12 | 1415010075 | Biuro Administracyjno - Finansowe | Al. Ujazdowskie 11 | 523 | 1.04.2019r.
13 | 1415010064 | Biuro Administracyjno - Finansowe | Al. Ujazdowskie 11 | 525 | 1.04.2019r.
14 | 1415010067 | Biuro Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego | Al. Ujazdowskie 11 | 447 | 1.04.2019r.
15 | 1415010010 | Wyposażenie serwerowni | ul. Chopina 1 | V piętro | 1.04.2019r.
16 | 1415010068 | Biuro Administracyjno - Finansowe | Al. Ujazdowskie 11 | 528 | 1.04.2019r.
17 | 1415010263 | Wyposażenie serwerowni | ul. Czerniakowska 100 | 9 | 1.04.2019r.
18 | 1415010001 | Wyposażenie serwerowni | ul. Czerniakowska 100 | 10 | 1.04.2019r.
19 | 1415010044 | Wyposażenie serwerowni | ul. Czerniakowska 100 | 12 | 1.04.2019r.
20 | 1415010152 | Wyposażenie serwerowni | ul. Czerniakowska 100 | 14 | 1.04.2019r.
21 | 1415010278 | Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych | ul. Koszykowa 6 | 408 | 1.04.2019r.
22 | 1415010052 | Wyposażenie serwerowni | Al. Ujazdowskie 11 | 116 | 1.04.2019r.
23 | 1415010296 | Departament Strategii i Funduszy Europejskich | Al. Ujazdowskie 11 | 240 | 1.04.2019r.
24 | JAAOYAH5181294000712 | Biuro Administracyjno-Finansowe | Al. Ujazdowskie 11 | 525 | 1.04.2019r.
25 | AAOYAH5181294000947 | Departament Wykonania Orzeczeń i Promocji | ul. Koszykowa 6 | 134 | 1.04.2019r.
26 | JAAOYAH5181294000587 | Departament Spraw Rodzinnych i nieletnich | ul. Chopina 1 | 315 | 1.04.2019r.
27 | JAAOYAH5181294000734 |  | Al. Róż 2 | 303 | 1.04.2019r.
28 | JAAOYAH5181294000598 | Biuro Ministra | Al. Róż 2 | 109 | 1.04.2019r.
29 | JAAOYAH5181294001308 | Biuro Dozoru Elektronicznego | Zwycięzców 34 |  | 1.04.2019r.
30 | JAAOYAH5181294000677 | Biuro Dozoru Elektronicznego | Zwycięzców 34 |  | 1.04.2019r.
31 | JAAOYAH5181294000295 | Departament Zawodów prawniczych i Dostępu do Pomocy prawnej | ul. Chopina 1 | 101 | 1.04.2019r.
32 | JAAOYAH5181294000442 | Sekretarz Stanu | Al. Róż 2 | 307 | 1.04.2019r.
33 | JAAOYAH5181294000408 | Szef Gabinetu Politycznego Ministra | Al. Róż 2 | 308 | 1.04.2019r.
34 | JAAOYAH5181294000936 | Departament Budżetu i Efektywności Finansowej | Al. Ujazdowskie 11 | 131 | 1.04.2019r.
35 | JAAOYAH5181294000330 | Biuro Ochrony Rządu BOR | Al. Ujazdowskie 11 | 6 | 1.04.2019r.
36 | JAAOYAH5181294001207 | Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego | Al. Ujazdowskie 11 | 447 | 1.04.2019r.
37 | JAAOYAH5181294001612 | Departament Prawa Administracyjnego | Al. Róż 2 | 239 | 1.04.2019r.
38 | JAAOYAH5181294000420 | Biuro Ochrony Rządu BOR | Al. Róż 2 |  | 1.04.2019r.
39 | JAAOYAH5181294001577 |  |  |  | 1.04.2019r.
40 | JAAOYAH5181294001791 |  |  |  | 1.04.2019r.
41 | JAAOYAH5181294001094 | Departament Zawodów Prawniczych | Chopina 1 | 311 | 1.04.2019r.
42 | JAAOYAH5181294000486 |  |  |  | 1.04.2019r.
43 | JAAOYAH5181294000149 |  |  |  | 1.04.2019r.