Warszawa 29 maja 2018 r.

FGZ.270.23.2018.SB

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym w części A, B i C stanowiącym siedzibę Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 – postępowanie po unieważnieniu.

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w dniu 28 maja 2018 r.:

Pytanie nr 1

„Zapytanie dotyczy uściślenia konieczności modernizacji węzła cieplnego. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu roboty nie obejmują modernizacji węzła cieplnego Proszę o potwierdzenie. Proszę o informację, czy istniejące piony są umieszczone w bruzdach ścian.”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż zgodnie z  § 2 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 2 do SIWZ: „zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na remont instalacji centralnego ogrzewania obejmujący wymianę węzła cieplnego oraz całego rurarzu instalacji i grzejników wraz z montażem zaworów i głowic termostatycznych, zaakceptowanego przez Zamawiającego”. Zapis dotyczący wymiany węzła cieplnego został również uwzględniony w Części opisowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oczekuje modernizacji węzła cieplnego.

Zamawiający informuję, iż część pionów jest umieszczona w bruzdach ścian. Zamawiający oświadcza, że dniu 22.05.2018 r., o godz. 10:00 przewidziane było przeprowadzenie wizji lokalnej dla Wykonawców.