## Arkusz1
OCENA USZKODZEŃ BUDYNKU SPOWODOWANYCH POWODZIĄ WE WRZEŚNIU 2024 ROKU
Data zdarzenia (powodzi)
Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Ulica, nr
Właściciel /Zarządca
Liczba osób zamieszkujących w budynku
Dotyczy budynków mieszalnych. Przy budynkach wielorodzinnych wpisać liczbę wyodrębnionych lokali
Rodzaj budynku:
Wpisać np. budynek gospodarczy, budynek mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, budynek inwentarski, budynek użyteczności publicznej (służby zdrowia, kultury, itp.), budynek magazynowy, budynek produkcyjny, itp.
Dostęp oraz wstęp do budynku na dzień przeglądu:
Możliwy (w całości/w części, w jakiej części)
Brak możliwości (powód)
Dane o budynku (w zakresie możliwym do ustalenia):
Przybliżona powierzchnia zabudowy
Liczba kondygnacji
Podpiwniczenie (brak/jest/w części)
Poddasze (brak/użytkowe/nieużytkowe)
Konstrukcja fundamentów (np. żelbetowe, murowane)
Konstrukcja ścian nośnych (np. murowane, drewniane, żelbetowe)
Konstrukcja ścianek działowych (np. murowane, karton-gips)
Konstrukcja stropów (np. drewniane, odcinkowe, kleina, żelbetowe)
Konstrukcja dachu (np. drewniany, stropodach)
Pokrycie dachu (np. blacha, ceramika)
Instalacje (jest/brak): | elektryczna | Wybierz
| gazowa | Wybierz
| wodociągowa | Wybierz
| kanalizacyjna | Wybierz
| teletechniczna | Wybierz
| CO | Wybierz
Stan zagrożenia (tak/nie):
Zniszczenia budynku ewidentnie zagrażające życiu i zdrowiu ludzi | Wybierz
Uszkodzenia budynku mogące zagrażać życiu i zdrowiu ludzi | Wybierz
Uszkodzenia budynku niezagrażające życiu i zdrowiu ludzi | Wybierz
Wstępna kwalifikacja uszkodzeń/zniszczeń elementu budynku (rodzaj i zakres uszkodzeń/zniszczeń):
a) Fundamenty oraz fundamenty ze ścianami piwnic (zakres uszkodzeń/ zniszczeń 0-100%)
b) Ściany (zakres uszkodzeń/ zniszczeń 0-100%)
c) Stropy (zakres uszkodzeń/ zniszczeń 0-100%)
d) Dach (zakres uszkodzeń/ zniszczeń 0-100%)
e) Inne elementy urządzenia co, cwu (np. kotły, pompy ciepła), stolarka okienna i drzwiowa, itp.(zakres uszkodzeń/ zniszczeń 0-100%)
Procentowy udział poszczególnych elementów budynku jako całości a) Fundamenty oraz fundamenty ze ścianami piwnic - 15% (współczynnik do wzoru: 0,15) b) Ściany nośne - 25% (współczynnik do wzoru: 0,25) c) Stropy - 20% (współczynnik do wzoru: 0,20) d) Dach - 15% (współczynnik do wzoru: 0,15) e) Inne elementy - 25% (współczynnik do wzoru: 0,25)
Na podstawie ustalonego stanu faktycznego procentowy stopień zniszczenia/ uszkodzenia całego budynku oblicza się na według wzoru: a x (procentowy zakres uszkodzeń/zniszczeń) + b x (procentowy zakres uszkodzeń/zniszczeń) + c x (procentowy zakres uszkodzeń/zniszczeń) + d x (procentowy zakres uszkodzeń/zniszczeń) + e x (procentowy zakres uszkodzeń/zniszczeń) =
Procentowy udział uszkodzenia/zniszczenia budynku wynosi |  |  | 0
Uwagi:
Przeglądu dokonał:
Nazwisko, imię, stanowisko, instytucja |  | .....…......................................................Podpis
Nazwisko, imię, stanowisko, instytucja |  | .....…...................................................... Podpis
Miejscowość, data
Załączniki:
1. Dokumentacja fotograficzna
Instrukcja/wytyczne szacowania procentowego szkód w elementach budynku uszkodzonych w wyniku powodzi
Rodzaj zniszczenia/uszkodzenia |  |  | % zniszczenia/ uszkodzenia
Zniszczenie elementu (fundamentów, ścian, stropów, dachu) w stopniu nienadającym się do remontu |  |  | 100%
Uszkodzenie elementu (fundamentów, ścian, stropów, dachu) w stopniu nadającym się do remontu (z wymianą części elementu) np. odkształcenie, zarysowanie elementu |  |  | 80%
Zalanie przy braku uszkodzeń konstrukcji wymagających wymiany lub przebudowy elementu konstrukcyjnego z zastrzeżeniem konstrukcji drewnianych - patrz poniżej
a) Zalanie fundamentów - uwzględnić tą pozycję w przypadku zalania ścian mieszkania nad niepodpiwniczoną częścią budynku |  |  | 35%
a) Zalanie fundamentów i ścian piwnic do 30% wysokości pomieszczenia |  |  | 35%
a) Zalanie fundamentów i ścian piwnic od 30% do 100% wysokości pomieszczenia |  |  | 40%
b) Zalanie ścian mieszkania do 30% wysokości pomieszczenia |  |  | 50%
b) Zalanie ścian mieszkania od 30% do 100% wysokości pomieszczenia |  |  | 60%
c) Zalanie stropów żelbetowych, odcinkowych lub podobnych, nad piwnicą |  |  | 40%
c) Zalanie stropów żelbetowych lub podobnych nad kondygnacją mieszkalną |  |  | 60%
c) Zalanie stropów drewnianych nad piwnicą |  |  | 100%
c) Zalanie stropów drewnianych nad kondygnacją mieszkalną |  |  | 100%
d) Zalanie konstrukcji stropodachu żelbetowego lub podobnego |  |  | 60%
d) Zalanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej |  |  | 100%
e) Zalanie urządzeń co, cwu (kocioł, pompa ciepła itp.), stolarki okiennej, drzwiowej (w zależności od stopnia uszkodzenia) Należy uwzględnić również % uszkodzonych urządzeń oraz stolarki w stosunku do wszystkich urządzeń oraz stolarki w budynku. |  |  | 50% -100%