Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestaw pętli indukcyjnej do punktów obsługi klienta (stanowisk obsługi indywidualnej) (5 szt.):

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Przenośna (do punktów obsługi klienta) |
|  | Obszar działania | Pole odsłuchu pętli o powierzchni 1,2 m kw. |
|  | Obsługa | Prosta obsługa jednym przyciskiem |
|  | Automatyczny wyłącznik | Wbudowany automatyczny wyłącznik (możliwość wyłączenia po 10, 30 lub 60 minutach pracy) |
|  | Sygnalizacja wyłączenia | Sygnał dźwiękowy informujący o automatycznym wyłączeniu za 10 sek. i możliwości przedłużenia działania o kolejny cykl |
|  | Gniazda | Jack 3,5 mm do podłączenia mikrofonu zewnętrznego np. krawatowego |
|  | Wskaźniki | Wskaźnik zasilania , poziomu sygnału wejściowego, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania. |
|  | Odpowiedź częstotliwościowa | 100 Hz – 5 kHz |
|  | Zestaw | Wzmacniacz wraz z baterią, mikrofon na gęsiej szyjce lub do montażu na ścianie, lub szybie (wtyk 3,5 mm, przewód 1,5 – 3 m), ładowarka, naklejka z informacją o dostępności systemu pętli indukcyjnej |
|  | Waga | Max 1,8 kg |
|  | Normy | EN 60118-4 |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta |
| LUB URZĄDZENIE RÓWNOWAŻNE O PORÓWNYWALNYM STANDARDZIE TECHNICZNYM/UŻYTKOWYM |  |  |