## Arkusz1
Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń
L.p. | nazwa | lokalizacja/nr pom. | marka | typ urządzenia | moc chłodnicza klim. | data produkcji/ | Termin realizacji nie wcześniej niż od:
[5 empty] | kW lub inne parametry | montażu
OBIEKT PRZY AL. UJAZDOWSKICH 11
VI piętro pomieszczenia biurowe
1 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | LG | ARUN120LTE4 | 37.8 | 2015r. | 06.07.2025
2 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | LG | ARUN120LTE4 | 37.8 | 2015r. | 06.07.2025
3 | klimatyzator | 601 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
4 | klimatyzator | 602 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
5 | klimatyzator | 603 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
6 | klimatyzator | 604 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
7 | klimatyzator | 605 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
8 | klimatyzator | 606 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
9 | klimatyzator | 607 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
10 | klimatyzator | 609 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 06.07.2025
11 | klimatyzator | 610 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 06.07.2025
12 | klimatyzator | 611 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 06.07.2025
13 | klimatyzator | 612 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 06.07.2025
14 | klimatyzator | 613 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 06.07.2025
15 | klimatyzator | 614 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
16 | klimatyzator | 617 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
17 | klimatyzator | 618 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
18 | klimatyzator | 619 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | 06.07.2025
19 | klimatyzator | 620 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | 06.07.2025
20 | klimatyzator | 622 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | 06.07.2025
21 | klimatyzator | 623 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 06.07.2025
22 | klimatyzator | 624 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 06.07.2025
23 | klimatyzator | 625 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 06.07.2025
24 | klimatyzator | 626 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | 06.07.2025
25 | klimatyzator | 628 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 06.07.2025
26 | klimatyzator | 629 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
27 | klimatyzator | 621 | LG | ARNU12GSBL4 | 3.6 | 2015r. | 06.07.2025
28 | klimatyzator | 631 | LG | ARNU09GSBL4 | 2.8 | 2015r. | 06.07.2025
Sala konferencyjna 615
29 | klimatyzator | sala 615 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
30 | klimatyzator | sala 615 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
31 | klimatyzator | sala 615 | LG | ARNU07GSBL4 | 2.2 | 2015r. | 06.07.2025
Sala konferencyjna 501
32 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | taras | DAIKIN | RZQ 125BW | 14 | 2007r. | 06.07.2025
33 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | taras | DAIKIN | RZQ 125BW | 14 | 2007r. | 06.07.2025
34 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | taras | DAIKIN | RZQ 71B | 8 | 2007r. | 06.07.2025
35 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 06.07.2025
36 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 |  | 06.07.2025
37 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 06.07.2025
38 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 06.07.2025
39 | klimatyzator | sala 501 | DAIKIN | FAQ 60B podstropowy | 6 | 2007r. | 06.07.2025
Sala konferencyjna 63
40 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | IV p. ściana budynku | DAIKIN | FAQ 71B + sterownik bezprzewodowy | 8 | 2007r. | 06.07.2025
41 | klimatyzator | sala 63 | DAIKIN | FAQ 71B | 8 | 2007r. | 06.07.2025
42 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | IV p. ściana budynku | DAIKIN | RZQ 140D | 15.7 | 2007r. | 06.07.2025
43 | klimatyzator | sala 63 | DAIKIN | FAQ 71B | 8 | 2007r. | 06.07.2025
44 | klimatyzator | sala 63 | DAIKIN | FAQ 71B | 8 | 2007r. | 06.07.2025
Pomieszczenia techniczne
45 | klimatyzator | 36 archiwum | Airwell | PNXO 12DCI/GC 12DC INV R410 | 3.5 | 02.10.2012 | 06.07.2025
46 | klimatyzator | 032 UPS/rozdz. elektr. | KAISAI | KUB-36HRD | 10,5kW 36000Btu/h | 10.09.2013 r. | 06.07.2025
47 | klimatyzator | 29 centrala tel. | MITSUBISHI | PKA-RP60KAL/MUZ-GE60VA | 6 | 26.04.2013 | 06.07.2025
48 | klimatyzator | 116 serwerownia | Samsung | CH140EAV/ UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 15.4 | 11.05.2011 | 06.07.2025
49 | klimatyzator | 116 serwerownia | Kaisai | KUE-48HRF32 KOE30U-48HFN32 | 14.2 | 05.05.2020 | 06.07.2025
50 | klimatyzator | 310 serwerownia | LENNOX | LXIHM24N | 6.45 | 06.08.2014 | 06.07.2025
51 | klimatyzator | 442 serwerownia | MITSUBISHI | SRC35ZMP-S | 3.6 | 30.09.2014 | 06.07.2025
52 | klimatyzator | 442 serwerownia | Gree | GWH18AGD-K6DNA 1D/I | 4.6 | 23.06.2022 | 06.07.2025
Pomieszczenia biurowe
53 | klimatyzator | 22 | MIDEA | MSG 09 HRN 2 | 2,3 / 3,2 | 20.12.2010 | 06.07.2025
54 | klimatyzator | 23 | KAISAI | KWF-18 HRD |  | 2018 | 06.07.2025
55 | klimatyzator | 52a | SAMSUNG multisplit jed. zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW | MHQ26FSEA | 2.6 | 13.04.2012 | 06.07.2025
56 | klimatyzator | 52b | SAMSUNG multisplit jedn. Zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW | MHQ26FSEA | 2.6 |  | 06.07.2025
57 | klimatyzator | 52c | SAMSUNG multisplit jedn. Zew. J07F4HXEA – moc 7,0kW | MHQ35FSEA | 3.5 |  | 06.07.2025
58 | klimatyzator | 53 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW | ASYG-07LUCA | 3 | 13.04.2012 | 06.07.2025
59 | klimatyzator | 54 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW | ASYG-07LUCA | 3 | 13.04.2012 | 06.07.2025
60 | klimatyzator | 55 | FUJITSU multisplit jedn. Zew. AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW | ASYG-09LUCA | 3.2 | 13.04.2012 | 06.07.2025
61 | klimatyzator | 57 gab.Min. | MITSUBISHI | SRK/SRC 20ZG-S INWERTER |  | 2007r. | 06.07.2025
62 | klimatyzator | 57 gab.Min. | MITSUBISHI | SKM60ZG-S |  | 2007r. | 06.07.2025
63 | klimatyzator | 57 gab.Min. | MITSUBISHI | SCM80ZG-S INWERTER |  | 2007r. | 06.07.2025
64 | klimatyzator | 57 sala przy gab.Min. | MITSUBISHI | MSZ-GE60VA E1/MXZ-5C100VA | 6 | 11.05.2012 | 06.07.2025
65 | klimatyzator | 57 sala przy gab.Min. | MITSUBISHI | MSZ-GE35VA E1/MXZ-5C100VA | 3.5 | 11.05.2012 | 06.07.2025
66 | klimatyzator | 231 | HAIER | H2SM-18HA03/R1 (Multisplit - duo) |  | 15.03.2006 | 06.07.2025
67 | klimatyzator | 238 | DE LONGHI DUO Split | CKDP20 |  | 2002 | 06.07.2025
68 | klimatyzator | 238 gab. DG | MITSUBISHI | MSC-ge35vb |  | 24.04.2010 | 06.07.2025
69 | klimatyzator | 243 | SANYO | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX |  | 29.12.2008 | 06.07.2025
70 | klimatyzator | 243 | SANYO | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX |  | 29.12.2008 | 06.07.2025
71 | klimatyzator | 243 | SANYO | SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX |  | 29.12.2008 | 06.07.2025
72 | klimatyzator | 302 | DAl KIN | FCQ35C7VEB RKS35E2V1B |  | 2009 | 06.07.2025
73 | klimatyzator | 302 | DAIKIN | FCQ35C7VEB RKS35E2V1B |  | 2009 | 06.07.2025
74 | klimatyzator | 305 | SANYO | SAP-K/C128/EH |  | 1999 | 06.07.2025
75 | klimatyzator | 305 | SANYO | SAP2260HS5 |  | 1999 | 06.07.2025
76 | klimatyzator | 307a | Gree/multisplit | GWH09QB-K6DNB2C GWHD(14)NK6LO | 2.5 | 28.05.2020 | 06.07.2025
77 | klimatyzator | 307b | Gree/multisplit | GWH12QC-K8DNB2C GWHD(14)NK6LO | 4 | 28.05.2020 | 06.07.2025
78 | klimatyzator | 311 | TOSHIBA |  |  |  | 06.07.2025
79 | klimatyzator | 311 | TOSHIBA |  |  |  | 06.07.2025
80 | klimatyzator | 325 | TOSHIBA | RAS-B13N3KV2-E (sekretariat) |  | 01.2014r. | 06.07.2025
81 | klimatyzator | 329 | TOSHIBA | RAS-B13N3KV2-E(gabinet) |  | 01.2014r. | 06.07.2025
82 | klimatyzator | 335 | LENNOX | MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA |  | 05.07.2007r. | 06.07.2025
83 | klimatyzator | 336 | LENNOX | MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA |  | 05.07.2007r. | 06.07.2025
84 | klimatyzator | 502 | EKA KLIMA | KFR-25GW |  | 2003r. | 06.07.2025
Centrale wentylacyjne
85 | Centrala wentylacyjna | sala 501 | SWEGON | GOLD 14 |  | 2007r. | 06.07.2025
86 | Centrala wentylacyjna | sala 63 | SWEGON | GOLD 04 |  | 2007r. | 06.07.2025
87 | Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana | całe VIp. budynku | VTS Polska | VS-10-R-H-T |  | 2007r. | 06.07.2025
Kurtyny powietrza
88 | kurtyny powietrza | wejście | FRICO | KURTYNA AC212 FR |  | 1998 | 06.07.2025
89 | kurtyny powietrza | wejście | FRICO | KURTYNA AC212 FR |  | 1998 | 06.07.2025
90 | kurtyny powietrza | wejście | FRICO | KURTYNA AC212 FR |  | 1998 | 06.07.2025
91 | jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji | teren | LENNOX agregat skroplin | 1xKSCK16E | 15 | 2009 | 06.07.2025
92 | jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji | teren | LENNOX agregat skroplin | 1xKSCM32E | 29.6 | 2009 | 06.07.2025
93 | klimatyzator | pom. stołówki | LENNOX split | GHM12NLA-3,5 | 2.64 | 2009 | 06.07.2025
94 | centrala wentylacyjna | pom. stołówki | SWEGON centrala wentyl. N1 | GOLD RX-08 z nagrzewnicą i chłodnicą | N=1,4 Qg=5,81 Qch=14,9 | 2009 | 06.07.2025
95 | centrala wentylacyjna | pom. stołówki | SWEGON | GOLD SD-14 z nagrzewnicą i chłodnicą | N=3,0 Qg=40,5 Qch=30,6 | 2009 | 06.07.2025
OBIEKT PRZY AL. UJAZDOWSKICH 19
96 | klimatyzator | parter za pom. ochrony | LG | LS-J0960HL | 2.6 |  | 06.07.2025
97 | klimatyzator | pomp | LG | LS-J0962 | 2.65 |  | 06.07.2025
98 | klimatyzator | za pom. pomp | MISTRAL | DSH-18 | 5.27 |  | 06.07.2025
99 | klimatyzator | za pom. pomp | DAIKIN | FTKS60BVMB | 6 |  | 06.07.2025
100 | klimatyzator | IIIp. serwer | DAIKIN |  |  |  | 06.07.2025
101 | klimatyzator | IVp. palarnia | LG |  |  |  | 06.07.2025
102 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | 06.07.2025
103 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | 06.07.2025
104 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | 06.07.2025
105 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | 06.07.2025
106 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | 06.07.2025
107 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | 06.07.2025
108 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA32LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 3.6 | 2003r. | 06.07.2025
109 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | 06.07.2025
110 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA32LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 3.6 | 2003r. | 06.07.2025
111 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA.25LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.8 | 2003r. | 06.07.2025
112 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA20LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 2.2 | 2003r. | 06.07.2025
113 | klimatyzator | VIp. | DAIKIN | FXA40LVE RSXY10KA7W1 (28kW) | 4.5 | 2003r. | 06.07.2025
114 | jednostka zewnętrzna klimatyzacji | dach | DAIKIN | RSXY10KA7W1 | 28 | 2003r. | 06.07.2025
OBIEKT PRZY UL. CHOPINA 1
115 | klimatyzator | parter centrala tel. | SANYO | SAP-KR184EHA/SAP-CR184EH A | 5.15 | 2008 | 06.07.2025
116 | klimatyzator | pom 011 poziom -1 | BOSCH VRF | MDCI 12-3- jednostka zew. AF-CF 71-1 jednostka wew. |  |  | 06.07.2025
117 | klimatyzator | pom 011 poziom -1 | BOSCH VRF | MDCI 12-3- jednostka zew. AF-CF 71-1 jednostka wew. |  |  | 06.07.2025
118 | klimatyzator | pom 023B poziom -1 | BOSCH VRF | MDCI 12-3- jednostka zew. AF-CF 71-1 jednostka wew. |  |  | 06.07.2025
119 | klimatyzator | pom 023B poziom -1 | BOSCH VRF | MDCI 12-3- jednostka zew. AF-CF 71-1 jednostka wew. |  |  | 06.07.2025
120 | klimatyzator | PD parter | BOSCH | CL3000i35E CL3000iUW35E |  |  | 06.07.2025
121 | klimatyzator | PD I piętro | BOSCH | CL3000i35E CL3000iUW35E |  |  | 06.07.2025
122 | klimatyzator | PD II piętro | BOSCH | CL3000i35E CL3000iUW35E |  |  | 06.07.2025
123 | klimatyzator | PD III piętro | BOSCH | CL3000i35E CL3000iUW35E |  |  | 06.07.2025
124 | klimatyzator | IV piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
125 | klimatyzator | IV piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 14-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
126 | klimatyzator | IV piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 14-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
127 | klimatyzator | IV piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 14-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
128 | klimatyzator | PD IV piętro | BOSCH | RAC 3,5-10 U RAC 3,5-1I PW |  |  | 06.07.2025
129 | klimatyzator | V piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
130 | klimatyzator | V piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
131 | klimatyzator | V piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
132 | klimatyzator | V piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
133 | klimatyzator | V piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
134 | klimatyzator | V piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
135 | klimatyzator | PD V piętro | BOSCH | CL3000i35E CL3000iUW35E |  |  | 06.07.2025
136 | klimatyzator | VIpiętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
137 | klimatyzator | VI piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
138 | klimatyzator | VI piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-1P |  |  | 06.07.2025
139 | klimatyzator | VI piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-P |  |  | 06.07.2025
140 | klimatyzator | VI piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-P |  |  | 06.07.2025
141 | klimatyzator | VI piętro gabinety, sekretariaty | BOSCH VRF | MDCI 12-3 AF-4CC 36-P |  |  | 06.07.2025
142 | klimatyzator | PD IV piętro | BOSCH | RAC 3,5-10 U RAC 3,5-1I PW |  |  | 06.07.2025
143 | Agregat klim. | Dach budynku | BOSCH | MDCI 16-3 |  |  | 06.07.2025
144 | Agregat klim. | Dach budynku | BOSCH | MDCI 16-3 |  |  | 06.07.2025
145 | Agregat klim. | Dach budynku | BOSCH | MDCI 16-3 |  |  | 06.07.2025
Podręczne archiwum 1 – pom. 09
146 | klimatyzator kanałowy | 9 | KAISAI | KTB 36 HWN/KOU 36 HN | 10.5 | 01.2.2013 | 06.07.2025
147 | nawilżacz parowy | 9 | ELECTROVAP (DEVATEC) | ELMC 5 MC2 (SN.332738) | 5 kg/h pary 4,24 kW | 01.2.2013 | 06.07.2025
148 | centrala wentylacyjna | 9 | DOSPEL | LUNA 200 (SN.011302/00001) |  | 01.2.2013 | 06.07.2025
149 | centrala wentylacyjna | 6 p. strych | Dan Poltherm nr seryjny 19091606091312 | NW1 typ DP 6/9 R Basic DA |  |  | 06.07.2025
150 | centrala wentylacyjna | poziom -1 | Komfovent | VERSO-CF-1300-F-E-L1-F7/M5-C5.1 |  |  | 06.07.2025
151 | centrala wentylacyjna | poziom -1 | Komfovent | VERSO-CF-1300-F-E-L1-F7/M5-C5.1 |  |  | 06.07.2025
152 | centrala wentylacyjna | poziom -1 | Komfovent | VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5.1-L/A |  |  | 06.07.2025
OBIEKT PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 34
153 | klimatyzator | 121 | FUJITSU | ASYB09LB | 2,6/3,6 | 24.05.2010 | 06.07.2025
154 | klimatyzator | 47 | VIVALDI | VSIH-9/7 VSH/12/7 | 2.6 | 2004 | 06.07.2025
155 | klimatyzator | 42 | GALANZ | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 06.07.2025
156 | klimatyzator | 42 | GALANZ | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 06.07.2025
157 | klimatyzator | 42 | GALANZ | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 06.07.2025
158 | klimatyzator | 42 | AUX | ASW-H18B4/EFR1 | 5,3/5,5 | 02.12.2009 | 06.07.2025
159 | klimatyzator | 15 | KAISAI | MSR1-09 HRDN1-QC2 | 2.5 | 03.08.2011 | 06.07.2025
160 | klimatyzator | 8 | GALANZ | AUS 09H53R010L6 | 2,5/2,75 | 02.12.2009 | 06.07.2025
161 | klimatyzator | 7 | GALANZ | AUS 12H53R150L6 | 3,5/3,9 | 02.12.2009 | 06.07.2025
162 | klimatyzator | 6 | GALANZ | AUS 09H53R010L6 | 2,5/2,75 | 02.12.2009 | 06.07.2025
163 | klimatyzator | 5 | GALANZ | AUS 09H53R010L6 | 2,5/2,75 | 02.12.2009 | 06.07.2025
164 | klimatyzator | ochrony | SANYO | SAP-KR127EHAX ser. 234833 00287885 | 3.3 | 02.09.2008 | 06.07.2025
165 |  |  |  | SAP-CR127EHAX ser.234833 00298285 |  |  | 06.07.2025
166 | klimatyzator | 09-UPS | GREE |  | 5 | 2018 | 06.07.2025
167 | klimatyzator | 09 operator. | ACSON | A4LC20BRAFDA (AWM-20F) | 5.5 | 2003 | 06.07.2025
168 | klimatyzator | 0 10 | FUJITSU | AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7 | 12.05.2009 | 06.07.2025
169 | klimatyzator | 0 10 | GREE/podsufitowy | GUD160ZD/A-T | 16 | 01.07.2021 | 06.07.2025
170 | klimatyzator | 09 operator. | GALANZ | AUS12H53R15OL6 | 3,5 / 3,9 | 02.12.2009 | 06.07.2025
Kurtyny powietrza
171 | kurtyna powietrza | korytarz | FRICO | Kurtyna AD210E06 | 6 | 2002 | 06.07.2025
172 | kurtyna powietrza | korytarz | Thermo-screens | Kurtyna T9000 | ok. 9,0 | 1995 | 06.07.2025
173 | kurtyna powietrza | korytarz | FRICO | Kurtyna AD220E12 | 12 | 2003r. | 06.07.2025
OBIEKT PRZY UL. ZWYCIĘZCÓW 34
174 | klimatyzator | 107 | FUJITSU | ASY12USCCW/AOY12USUC | 3.25 | 12.05.2009 | 06.07.2025
175 | klimatyzator | 108 | FUJITSU | ASY18UBBN/AOY18UNCNL | 5.4 | 12.05.2009 | 06.07.2025
176 | klimatyzator | 112 | FUJITSU | ASY12USCCW/AOY12USUC | 3.25 | 12.05.2009 | 06.07.2025
177 | klimatyzator | sala konf. | FUJITSU | AUY18UBAB/AOY18UNCNL | 4.85 | 12.05.2009 | 06.07.2025
178 | klimatyzator | sala konf. | FUJITSU | AUY18UBAB/AOY18UNCNL | 4.85 | 12.05.2009 | 06.07.2025
179 | klimatyzator | sala szkoleniowa 10/11 | Kaisai | KWF18HRDI KWF18HRDO | 5.3 | 16.07.2019 | 06.07.2025
180 | klimatyzator | sala szkoleniowa 10/11 | Kaisai | KWF18HRDI KWF18HRDO | 5.3 | 16.07.2019 | 06.07.2025
181 | klimatyzator | sala szkoleniowa 10/11 | Kaisai | KWF09HRDI KWF09HRDO | 2.6 | 16.07.2019 | 06.07.2025
182 | klimatyzator | sala monitoringu | FUJITSU | AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7 | 12.05.2009 | 06.07.2025
183 | klimatyzator | sala monitoringu | FUJITSU | AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7 | 12.05.2009 | 06.07.2025
184 | klimatyzator | sala monitoringu-zaplecze | FUJITSU | ASY18UBBN/AOY18UNBNL | 5.4 | 12.05.2009 | 06.07.2025
185 | klimatyzator kanałowy | pom. UPS-a | FUJITSU nr ser T001909 | ASY18FB/AOY18FNCKL | 5.4 | 12.05.2009 | 06.07.2025
186 | klimatyzator podstropowy | pom. UPS-a | GREE | GUHD48NK3FO/GKH48K3FI | 14 | ...09.2015 | 06.07.2025
187 | klimatyzator | pom. serwer. | FUJITSU | ARY54LUAK/AOY54LJBYL | 16 | 12.05.2009 | 06.07.2025
188 | klimatyzator | pom. serwer. | LENNOX | N HM51N1/HM51N0 | 14.8 | 02.06.2014 | 06.07.2025
189 | wentylacja | UPS nr 16 | centrala wentyl. DOSPEL | DEIMOS 0/X-133H/1-1 |  | 12.05.2009 | 06.07.2025
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
190 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 301A | 30 | 2007r. | 06.07.2025
191 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 301A | 30 | 2007r. | 06.07.2025
192 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 301A | 30 | 2007r. | 06.07.2025
193 | klimatyzacja precyzyjna | 19 klim.prec. | STULZ | ASD 541A | 50 | 24.05.2012 | 06.07.2025
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
194 | klimatyzator | 9 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0301H | 9 |  | 06.07.2025
195 | klimatyzator | 9 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0301H | 9 |  | 06.07.2025
196 | klimatyzator | 9 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0301H | 9 |  | 06.07.2025
197 | klimatyzator | 10 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 06.07.2025
198 | klimatyzator | 10 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 06.07.2025
199 | klimatyzator | 11 | TOSHIBA | MMU-AP0181H | 5.6 |  | 06.07.2025
200 | klimatyzator | 12 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 06.07.2025
201 | klimatyzator | 12 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 06.07.2025
202 | klimatyzator | 13 | TOSHIBA | MMU-AP0181H | 5.6 |  | 06.07.2025
203 | klimatyzator | 14 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 06.07.2025
204 | klimatyzator | 14 serwer. | TOSHIBA | MMU-AP0241H | 7.1 |  | 06.07.2025
205 | klimatyzator | 15 | TOSHIBA | MMU-AP0181H | 5.6 |  | 06.07.2025
206 | klimatyzator | 17 sala operat. | SAMSUNG | CH140EAV | 14 ÷ 15,4 | 03.08.2010 | 06.07.2025
207 | klimatyzator | 17 sala operat. | SAMSUNG | CH140EAV | 14 ÷ 15,4 | 03.08.2010 | 06.07.2025
208 | jednostki zew. klim. | teren przy bud. | SAMSUNG | UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 16 | 03.08.2010 | 06.07.2025
209 | jednostki zew. klim. | teren przy bud. | SAMSUNG | UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 | 16 | 03.08.2010 | 06.07.2025
210 | klimatyzator | 21 UPS | TOSHIBA | MMU-AP0361H | 11.2 |  | 06.07.2025
211 | klimatyzator | 21 UPS | TOSHIBA | MMU-AP0361H | 11.2 |  | 06.07.2025
212 | klimatyzator | 35 punkt dystryb. | GREE | GWHD28NK6LO/GWH12QC-K6DNB2C/I | 3.2 | 23.12.2020 | 06.07.2025
213 | klimatyzator | 35 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 06.07.2025
214 | klimatyzator | 123 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M13SKCV-E | 3,5/4,2 |  | 06.07.2025
215 | klimatyzator | 123 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M13SKCV-E | 3,5/4,2 |  | 06.07.2025
216 | klimatyzator | 221 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 |  | 06.07.2025
217 | klimatyzator | 221 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 |  | 06.07.2025
218 | klimatyzator | 222 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0361H | 11.2 |  | 06.07.2025
219 | klimatyzator | 224 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 |  | 06.07.2025
220 | klimatyzator | 226 sala konf. | TOSHIBA | MMU-AP0271H | 8 |  | 06.07.2025
221 | klimatyzator | 35 punkt dystryb. | GREE | GWHD28NK6LO/GWH12QC-K6DNB2C/I | 3.2 | 23.12.2020 | 06.07.2025
222 | klimatyzator | 252 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 06.07.2025
223 | klimatyzator | 323 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 06.07.2025
224 | klimatyzator | 323 punkt dystryb. | TOSHIBA | RAS-M10SKCV-E | 2,5/3,2 |  | 06.07.2025
225 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 |  | 06.07.2025
226 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 |  | 06.07.2025
227 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 |  | 06.07.2025
228 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 33.5 |  | 06.07.2025
229 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAV-SP1102AT-E | 10 |  | 06.07.2025
230 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-4M27GACV-E | 8 |  | 06.07.2025
231 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-4M27GACV-E | 8 |  | 06.07.2025
232 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-3M23GACV-E | 6 |  | 06.07.2025
233 | jednostki zew. klim. | dach | TOSHIBA | RAS-3M23GACV-E | 6 |  | 06.07.2025
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
234 | agregat wody lodowej | garaż | McQuay | WHS-343.3 ST | 1205 | 2007r. | 06.07.2025
235 | chłodnica skraplacza | dach | McQuay | SHLDS 819 Spec-RG |  | 2007r. | 06.07.2025
236 | chłodnica skraplacza | dach | McQuay | SHLDS 819 Spec-RG |  | 2007r. | 06.07.2025
237 | klimakonwektory szt. 157 | pom. biurowe | CIAT | MAJOR 2 CHY 432 |  | 2007r. | 06.07.2025
238 | klimakonwektory szt. 38 | pom. biurowe | CIAT | MAJOR 2 CHY 430 |  | 2007r. | 06.07.2025
239 | klimakonwektory szt. 46 | pom. biurowe | CIAT | MAJOR 2 CHY 428 |  | 2007r. | 06.07.2025
240 | klimakonwektory szt. 7 | pom. biurowe | CIAT | MAJOR 2 CHY 426 |  | 2007r. | 06.07.2025
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
241 | centrale wentylacyjne | dach | VST CLIMA | VS-230-R-E/RHC |  | 2007 r. | 06.07.2025
242 | centrale wentylacyjne | dach | VST CLIMA | VS-230-R-E/RHC |  | 2007 r. | 06.07.2025
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
243 | system powiadamiania SMS-owego | 18, 20 | RALPH ELECTRONIC | GSMTRONIK PRO LCD |  | 06.2021 r. | 06.07.2025
244 | system powiadamiania SMS-owego | 19 | RALPH ELECTRONIC | GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0 |  | 14.12.2012 | 06.07.2025
245 | system powiadamiania SMS-owego | 7 | RALPH ELECTRONIC | GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0 |  | 14.12.2012 | 06.07.2023
Klimatyzatory przenośne
246 | Klimatyzatory przenośne 23 szt. | obiekty Ministerstwa w Warszawie | FRAL Super Cool | FSC14 | 4,0kW |  | 06.07.2025
247 | Klimatyzatory przenośne 20 szt. | obiekty Ministerstwa w Warszawie | Chigo | CP-41H3-J17A |  |  | 06.07.2025
248 | Klimatyzatory przenośne 10 szt. | obiekty Ministerstwa w Warszawie | Kaisai | KPPD-12HRN29 |  |  | 06.07.2025
249 | Klimatyzatory przenośne 3 szt. | obiekty Ministerstwa w Warszawie | TitanCool | TC-21 | 6,1kW |  | 06.07.2025
OBIEKT PRZY AL.RÓŻ - SYSTEM WENTYLACJI
250 | Centrala wentylacyjna N/W ( 3 szt. ) |  | Envistar Flex z automatyka | 150-1V |  |  | 06.07.2025
251 | Klimatyzator 6 szt. |  | Samsung | Seria P+ Delux ( AC071FBRDEH/AC071FCADEH- 5 szt. AC140HBMDKH/RC140DHXGA-1 szt. ) |  |  | 06.07.2025
252 | Kurtyna powietrzna |  |  | PA 3515E12 |  |  | 06.07.2025
OBIEKT PRZY AL.. UJAZDOWSKICH 11
253 | Centrala wentylacyjna N/W ( 4 szt. ) |  | DUPLEX Easy |  |  | 2015r. | 06.07.2025
254 | Centrala wentylacyjna N/W ( 2 szt. ) |  | DUPLEX EC 4 |  |  | 2015r. | 06.07.2025
OBIEKT PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100
255 | Klimatyzacja precyzyjna ( 7 szt. ) | 18 | STULZ | ASD541A |  | 2014 r. | 06.07.2025
256 | Klimatyzator( 2 szt. ) | 21 | MDV | D250T1/N1-8 |  | 2014r. | 06.07.2025
257 | Klimatyzator | 7 | MDV | D 252(8)W/RN1-B |  | 2016r. | 06.07.2025
258 | Klimatyzacja precyzyjna ( 8 szt. ) | 20 | EMERSON | PX051DA | 52,1 kW | 2016r. | 06.07.2025
259 | Klimatyzator ( 2 szt. ) | 123 | LG | UJ 30NV2 |  | 2016r. | 06.07.2025

## Arkusz2
Klimatyzatory przenośne FRAL Super Cool FSC14
Nr | nr seryjny | Biuro/Departament | lokalizacja | nr pom. | Termin realizacji od:
1 | 1415010290 | Biuro Ministra | Al. Ujazdowskie 11 | 59 | 1.04.2019r.
2 | 1415010189 | Biuro Ministra | Al. Ujazdowskie 11 | 317 | 1.04.2019r.
3 | 1415010054 | Biuro Dyrektora Generalnego | Al. Ujazdowskie 11 | 406 | 1.04.2019r.
4 | 1415010193 | Biuro Dyrektora Generalnego | Al. Ujazdowskie 11 | 408 | 1.04.2019r.
5 | 1415010029 | Wyposażenie serwerowni | Al. Ujazdowskie 11 | 509 | 1.04.2019r.
6 | 1415010062 | Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości | Al. Ujazdowskie 11 | 106 | 1.04.2019r.
7 | 1415010006 | Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości | Al. Ujazdowskie 11 | 109 | 1.04.2019r.
8 | 1415010294 | Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości | Al. Ujazdowskie 11 | 108 | 1.04.2019r.
9 | 1415010045 | Departament Budżetu i Efektywności Finansowej | Al. Ujazdowskie 11 | 130 | 1.04.2019r.
10 | 1415010050 | Departament Budżetu i Efektywności Finansowej | Al. Ujazdowskie 11 | 145 | 1.04.2019r.
11 | 1415010277 | Departament Budżetu i Efektywności Finansowej | Al. Ujazdowskie 11 | 129 | 1.04.2019r.
12 | 1415010075 | Biuro Administracyjno - Finansowe | Al. Ujazdowskie 11 | 523 | 1.04.2019r.
13 | 1415010064 | Biuro Administracyjno - Finansowe | Al. Ujazdowskie 11 | 525 | 1.04.2019r.
14 | 1415010067 | Biuro Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego | Al. Ujazdowskie 11 | 447 | 1.04.2019r.
15 | 1415010010 | Wyposażenie serwerowni | ul. Chopina 1 | V piętro | 1.04.2019r.
16 | 1415010068 | Biuro Administracyjno - Finansowe | Al. Ujazdowskie 11 | 528 | 1.04.2019r.
17 | 1415010263 | Wyposażenie serwerowni | ul. Czerniakowska 100 | 9 | 1.04.2019r.
18 | 1415010001 | Wyposażenie serwerowni | ul. Czerniakowska 100 | 10 | 1.04.2019r.
19 | 1415010044 | Wyposażenie serwerowni | ul. Czerniakowska 100 | 12 | 1.04.2019r.
20 | 1415010152 | Wyposażenie serwerowni | ul. Czerniakowska 100 | 14 | 1.04.2019r.
21 | 1415010278 | Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych | ul. Koszykowa 6 | 408 | 1.04.2019r.
22 | 1415010052 | Wyposażenie serwerowni | Al. Ujazdowskie 11 | 116 | 1.04.2019r.
23 | 1415010296 | Departament Strategii i Funduszy Europejskich | Al. Ujazdowskie 11 | 240 | 1.04.2019r.
24 | JAAOYAH5181294000712 | Biuro Administracyjno-Finansowe | Al. Ujazdowskie 11 | 525 | 1.04.2019r.
25 | AAOYAH5181294000947 | Departament Wykonania Orzeczeń i Promocji | ul. Koszykowa 6 | 134 | 1.04.2019r.
26 | JAAOYAH5181294000587 | Departament Spraw Rodzinnych i nieletnich | ul. Chopina 1 | 315 | 1.04.2019r.
27 | JAAOYAH5181294000734 |  | Al. Róż 2 | 303 | 1.04.2019r.
28 | JAAOYAH5181294000598 | Biuro Ministra | Al. Róż 2 | 109 | 1.04.2019r.
29 | JAAOYAH5181294001308 | Biuro Dozoru Elektronicznego | Zwycięzców 34 |  | 1.04.2019r.
30 | JAAOYAH5181294000677 | Biuro Dozoru Elektronicznego | Zwycięzców 34 |  | 1.04.2019r.
31 | JAAOYAH5181294000295 | Departament Zawodów prawniczych i Dostępu do Pomocy prawnej | ul. Chopina 1 | 101 | 1.04.2019r.
32 | JAAOYAH5181294000442 | Sekretarz Stanu | Al. Róż 2 | 307 | 1.04.2019r.
33 | JAAOYAH5181294000408 | Szef Gabinetu Politycznego Ministra | Al. Róż 2 | 308 | 1.04.2019r.
34 | JAAOYAH5181294000936 | Departament Budżetu i Efektywności Finansowej | Al. Ujazdowskie 11 | 131 | 1.04.2019r.
35 | JAAOYAH5181294000330 | Biuro Ochrony Rządu BOR | Al. Ujazdowskie 11 | 6 | 1.04.2019r.
36 | JAAOYAH5181294001207 | Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego | Al. Ujazdowskie 11 | 447 | 1.04.2019r.
37 | JAAOYAH5181294001612 | Departament Prawa Administracyjnego | Al. Róż 2 | 239 | 1.04.2019r.
38 | JAAOYAH5181294000420 | Biuro Ochrony Rządu BOR | Al. Róż 2 |  | 1.04.2019r.
39 | JAAOYAH5181294001577 |  |  |  | 1.04.2019r.
40 | JAAOYAH5181294001791 |  |  |  | 1.04.2019r.
41 | JAAOYAH5181294001094 | Departament Zawodów Prawniczych | Chopina 1 | 311 | 1.04.2019r.
42 | JAAOYAH5181294000486 |  |  |  | 1.04.2019r.
43 | JAAOYAH5181294000149 |  |  |  | 1.04.2019r.