| Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do umowy |  |
| --- | --- |
| # FORMULARZ OFERTOWY |  |
| Numer oferty: -------------------- nadaje Zamawiający ........................................................... ............................................................ ............................................................ (nazwa i adres Wykonawcy) tel/faks: ............................................... adres e-mail: …………………………... Adres do korespondencji, jeżeli inny niż powyżej: ……………………………………………………… ……………………………………………………… Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemu gaszenia gazem wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w budynkach urzędu MON w Warszawie, nr sprawy 52/ZP/19, przedkładamy ofertę na poniższych warunkach: - KRYTERIA OCENYOFERT: 1. KRYTERIUM „cena” (łączna cena brutto za realizację zamówienia): Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ): Za cenę brutto: …………………..…….…zł (kryterium oceny ofert „Cena”) (słownie złotych ………………………………………………………………………………………………), w tym podatek VAT w kwocie ...............................................zł (słownie złotych ………………………………………………………………………………………………). zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 2. KRYTERIUM „Czas reakcji (R)” W przypadku wystąpienia awarii zobowiązujemy się do przyjazdu na wezwanie w czasie nie dłuższym niż ……. godziny od zgłoszenia telefonicznego, faksowego, e-mailowego w celu określenia rozmiaru i rodzaju usterek oraz podjęcia działań naprawczych. Czas reakcji oznacza okres od momentu powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu awarii (telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną) do momentu przyjazdu interwencyjnego Wykonawcy i podjęcia przez niego działań mających na celu określenie rozmiaru i rodzaju usterek oraz w razie konieczności zabezpieczenie urządzenia przed negatywnymi następstwami uszkodzeń. Czas reakcji nie może być dłuższy niż 4 godziny. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji dłuższy niż 4 godziny, zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego. |  |
| - OŚWIADCZENIA: Oświadczamy, że - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w szczególności z istotnymi postanowieniami umowy oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); - akceptujemy, warunki płatności określone w Załączniku nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy; |  |
| - ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................……………….. |  |
| - Oświadczam, że jestem/jesteśmy: - małym przedsiębiorcą - średnim przedsiębiorcą - żadne z powyższych odpowiedzenie zaznaczyć „X” |  |
| - RODO: Oświadczenie RODO Oświadczam iż: - nie przekazuję/my danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/nas dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO*; - przekazuję/my dane osobowe inne niż bezpośrednio mnie/nas dotyczące oraz oświadczam/y, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. odpowiedzenie zaznaczyć „X” * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). |  |
| - SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: - Oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ); - Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ); - ......................................................................................................................................................... - ….. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |
| ………………………………… , dnia ……………………… miejscowość data |  |
| ...................................................................................... pieczęć Wykonawcy | ...................................................................................... podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemu gaszenia gazem wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w budynkach urzędu MON w Warszawie, nr sprawy 52/ZP/19. |  |
| --- | --- |
| Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy) |  |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu. |  |
| W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy wykluczy: - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. |  |
| Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdz. V SIWZ nie polegam na zasobach innych podmiotów.* - Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:* - ………………………………………………………………………………..……………………………. - …………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot, tj. podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG oraz określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) Należy wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów: - Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu: nie zachodzą* / zachodzą* podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączam Zobowiązanie ww. podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.* * niepotrzebne skreślić |  |
| Podwykonawcy - Oświadczam, że nie zamierzam powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.* - Oświadczam, że podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):* L.p.; Nazwa i adres podwykonawcy (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG); Powierzone części zamówienia. 1. 2. …. Należy wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom: - Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: nie zachodzą* / zachodzą* podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. * niepotrzebne skreślić |
| ………………………………… , dnia ……………………… miejscowość data |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | .......................................................................................... Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 4 do SIWZ

.............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

# Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemu gaszenia gazem wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w budynkach urzędu MON w Warszawie, nr sprawy 52/ZP/19, w imieniu:

……………………………………………………………………………………….………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634).*

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 184, 1618 i 1634) oraz:

  - Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.*

  - Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.*

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:*

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

..................................................................			            .........................................................

(miejscowość i data) 	             (podpis osoby/osób uprawnionych 
       do występowania w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 do SIWZ

.............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

# „WZÓR”

# Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

# na potrzeby wykonania zamówienia

Oświadczam, że na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………….………………………………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

niezbędne, niżej wymienione, zasoby na potrzeby wykonania zamówienia publicznego usługę polegającą na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemu gaszenia gazem wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w budynkach urzędu MON w Warszawie, nr sprawy 52/ZP/19:

  - zdolność techniczna lub zawodowa:

W celu oceny przez Zamawiającego, czy wykonawca będzie dysponował moimi, wyżej wymienionymi zasobami na potrzeby realizacji ww. zamówienia, informuję że:

- zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów to:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania moich zasobów przez wykonawcę, przy wykonaniu ww. zamówienia będzie polegał na *:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- charakter stosunku, jaki będzie łączył mnie z wykonawcą będzie polegał na :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- mój zakres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- mój okres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie wynosił:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej 
z art. 297 § 1 k.k.

..................................................................			            .........................................................

(miejscowość i data) 	             (podpis osoby/osób uprawnionych 
       do występowania w imieniu podmiotu)

* np. konsultacje, doradztwo, podwykonawstwo.

W przypadku gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, niniejszy dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W takiej sytuacji należy odpowiednio podać informację w Formularzu ofertowym.

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 4 do umowy

Formularz cenowy

Tabela I – Kosztorys cenowy na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych w okresie trwania umowy (4 kwartały)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Jm. | Ilość elem. | Cena jedn. netto konserwacji jednego urządzenia raz na kw. | Ilość konserwacji wg kwartałów w ciągu obowiązywania umowy | Wartość netto konserwacji wg kwartałów w ciągu obowiązywania umowy w zł | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto konserwacji wg kwartałów w ciągu obowiązywania umowy w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | (kol.4 x kol.5 x kol.6) |  | (kol.7 x kol.8) | (kol.7 + kol.9) |
| UL. RAKOWIECKA 4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożaru CSP IGNIS 1020 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Czujka dymu DOR-40 | szt. | 1/4*9 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-33 | szt. | 10 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Klapa pożarowa z siłownikiem | szt. | 10 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Akumulator żelowy Europower 12V/7Ah | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Zasilacz buforowy MERAWEX ZSP 135-DR-7A | szt. | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Termminal sygn.równoległej TSR-4000 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Czujka dymu DUR-4046 | szt. | 1/4*105 |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Czujka jonizacyjna dymu DIO-4046 | szt. | 1/4*3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | szt. | 15 |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Sygnalizator wewnętrzny SA-K7 | szt. | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY HE-MK 1035P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centralka sterująca CSS-ITO | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Moduł sterujący MSG-2M | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Generator aerozolu typ: AG-8/1 | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Przycisk START/STOP gaszenia | szt. | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Sygnalizator akustyczny SAK-7 | szt. | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Czujniki pożarowe TUN-40 | szt. | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator 12V/7Ah | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM UL. RAKOWIECKA 4A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL. RAKOWIECKA 4A - HALA SPORTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala sygnalizacji poż. INTEGRAL C/C1 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Czujka miltisensorowa MTD-533 | szt. | 1/4*79 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Czujka liniowa FD705RVDS FIRERAY50 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Czujka dymu TSD-1 | szt. | 1/4*9 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545A | szt. | 15 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny Y04 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | szt. | 6 |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Akumulator Europower 12V/40Ah | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM UL. RAKOWIECKA 4A - HALA SPORTOWA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL. RAKOWIECKA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-38 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator żelowy 12V/7,5Ah | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Jonizacyjna czujka dymu DIO-37 | szt. | 1/4*67 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Termiczna czujka pożarowa TUP-37 | szt. | 1/4*12 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Optyczna czujka dymu DOR-35 | szt. | 1/4*34 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Ręczny ostrzegacz poż. ROP-38A | szt. | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Sygnalizator SA-K 6 | szt. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Centrala sygnalizacji pożaru INTEGRAL IP B6-X2-CP | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Czujka multisensorowa MTD-533X | szt. | 1/4*91 |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Czujka multisensorowa MTD-533X-S | szt. | 1/4*10 |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Czujka multisensorowa MTD-533X CP | szt. | 1/4*7 |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Ręczny ostrzegacz poż. MCP 545X | szt. | 11 |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Sygnalizator optyczno-akustyczny W2 SAOZ-PK | szt. | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N | szt. | 14 |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Wskaźnik zadziałania BX-UPI | szt. | 30 |  | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Zasilacz buforowy MERAWEX ZSP135-DR-2A-1 | szt. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Akumulator ACUMAX 12V/17Ah | szt. | 8 |  | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM UL. RAKOWIECKA 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala ster.oddymianiem MCR-9705 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator Europower EP 12V/3,6Ah | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Przycisk oddymiania MRC RPO-1 | szt. | 10 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Okno pożarowe z siłownikiem | szt. | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Centrala sygnalizacji poż. POLON 4500S-2 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Akumulator ołowiowo-kwasowy ZEUS Z-40 | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Sygnalizator zewnętrzny AS-367 ARITECH | szt. | 6 |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Sygnalizator akustyczny SAL-4001 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Czujka jonizacyjna dymu DIO-4046 | szt. | 1/4*6 |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Optyczna czyjka dymu DOR-4046 | szt. | 1/4*78 |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Detektor zasysający TOP Sens 2 Esser | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Moduł sieciowy MSI-48 POLON-ALFA | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Zasilacz buforowy MERAWEX ZSP135-DR-7A | szt. | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Akumulator żelowy 26Ah 12V | szt. | 10 |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Zbiornik na gaz FE-36 CA 6F 7,8L PLISZKA | szt. | 34 |  | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Przycisk uruchomienia POLON ALFA PU-61 | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Przycisk uruchomienia POLON ALFA PW-61 | szt. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Sygnalizator optyczno akustyczny SE-1 | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Sygnalizator optyczno-ostrzegawczy SW-1 | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Sygnalizator wewnetrzny SA-K7 | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 21 | Zasilacz buforowy MERAWEX ZSP135-DR-7A | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 22 | Akumulator ALARMTEC 12V/18Ah | szt. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Centrala sygnalizacji poż. POLON 4900 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 24 | Akumulator 40Ah/12V | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| AGREGAT PRADOTWÓRCZY HE-CT 825 E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala sterująca | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Butla sprężonego azotu (300 bar, pojem. 80 l) | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Zbiornik hydroforowy (100 l z grzałaką 2,5 kW, 230 V) | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Układ dysz (głowic) 2 x GT 122 FEN | szt. | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Reduktor wysokiego ciśnienia Insert Deal R 300 HAN2 | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Akumulator 12V/7Ah | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL. NOWOWIEJSKA 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala sygnalizacji poż. POLON 4900S | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator żelowy Europower 12V/17Ah | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator ołowiowo kwasowy 12V/17Ah | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacz buforowy MERAWEX ZSP135-DR-7A | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Optyczna czyjka dymu DOR-4046 | szt. | 1/4*295 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Czujka ciepła TUN-4046 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Czujka liniowa DOP-40 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Centrala oddymiania RZN 4408-M | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Centrala oddymiania RZN 4304-M | szt. | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Przycisk oddymiania RT-42 | szt. | 23 |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Przycisk oddymiania RT 45-LT | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Okno pożarowe z siłownikiem | szt. | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Mikrofon strażaka | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Głośnik systemu DSO 9W ścienny w metal. obudowie | szt. | 192 |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Głośnik systemu DSO 9W w suficie podwieszanym | szt. | 32 |  | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Szafa systemu DSO | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Stacja wywoławcza z mikrofonem | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Moduł sieciowy MSI-47 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozdzielnica oświetlenia ewakuacyjnego XL3 800 | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Oprawa Hybryd Prymat AT 2J | szt. | 216 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Oprawa Hybryd Prymat DW AT 2J | szt. | 16 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Oprawa oświetleniowa Philips 4x180 WAT | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM UL. NOWOWIEJSKA 29: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL. PUŁAWSKA 4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala sygn.pożaru IGNIS-1080 E-276 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator żelowy 12V/7Ah | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator żelowy 12V/2,3Ah | szt. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Czujka dymu DOR-40 | szt. | 1/4*31 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-33 | szt. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Sygnalizator wewnętrzny SA-K2 | szt. | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Centrala ster. oddymianiem MCR0204 | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Przycisk oddymiania MRC PRO-1 | szt. | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Okno pożarowe z siłownikiem | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Stałe urządzenie gaśnicze SUG 4.3 | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM UL. PUŁAWSKA 4A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UL. KLONOWA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożaru FC 1004-A Siemens | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047 Siemens | szt. | 1/4*6 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator ołowiowo kwasowy 12V/24Ah | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Centrala ster.oddymianiem Mercor MCR-9705 | szt. | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Przycisk oddymiania MCR RPO-1 | szt. | 10 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Okno pożarowe z siłownikiem | szt. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Centrala sygnalizacji pożarowej TELSAP 2100 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Sygnalizator wewnętrzny SA-K7 | szt. | 15 |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Jonizacyjna czujka dymu DIO-2196 | szt. | 1/4*15 |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Optyczna czujka dymu DOR-2196 | szt. | 1/4*223 |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-3AD | szt. | 20 |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Centrala oddymiania RZN 4402-KV2 | szt. | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Przycisk oddymiania RT-42 | szt. | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| AGREGATY PRADOTWÓRCZE P500 ORAZ P160H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centralka sterująca CSS-ITO/EN | szt. | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Generator aerozolu typ: AGS-8/1-01 masa 2,25 kg | szt. | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Czujniki pożarowe TUN-40 | szt. | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Przycisk START/STOP gaszenia | szt. | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Sygnalizator akustyczny SAK-7 | szt. | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Stałe urządzenie gaśnicze SUG 4.2 | szt. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator 12V/7Ah | szt. | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM UL. KLONOWA 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ RAZEM TABELI I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela II – Kosztorys cenowy na wymianę urządzeń i materiałów eksploatacyjnych

| L.p. | Materiały |  | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 (kol.4 x kol.5) | 7 | 8 (kol.6 x kol.7) | 9 (kol.6 + kol.8) |
| 1 | Akumulator 140Ah/12V |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator 40Ah/12V |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator 26Ah/12V |  | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 4 | Akumulator 24Ah/12V |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Akumulator 18Ah/12V |  | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 | Akumulator 17Ah/12V |  | szt. | 37 |  |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator 15Ah/12V |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Akumulator 7,5Ah/12V |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Akumulator 7Ah/12V |  | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 10 | Akumulator 3,6Ah/12V |  | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 11 | Akumulator 2,3Ah/12V |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Akumulator 1,2Ah/12V |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Akumulator Zeus Z-40 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Akumulator Zeus Z-7 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier do drukarki Polon-Alfa |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ RAZEM TABELI II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela III – Wartość zamówienia

|  | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiersz – WARTOŚĆ RAZEM TABELI I | Tabela I, kol. 7 | Tabela I, kol. 9 | Tabela I, kol. 10 |
| Wiersz – WARTOŚĆ RAZEM TABELI II | Tabela II, kol. 6 | Tabela II, kol. 8 | Tabela II, kol. 9 |
| REZEM |  |  |  |

Załącznik nr 9 do SIWZ

Wykaz usług

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemu gaszenia gazem wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w budynkach urzędu MON w Warszawie, nr sprawy 52/ZP/19, oświadczamy, że wykonaliśmy / wykonujemy następujące usługi odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

| ### Lp. | ### Nazwa i adres Wykonawcy albo podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22a ustawy * | Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie (nazwa i adres) | Przedmiot zamówienia – tytuł i opis usługi | Wartość brutto (konkretna kwota) zamówienia wykonanego przez Wykonawcę albo podmiot trzeci, o którym mowa w art. 22a ustawy | Okres realizacji od – do (dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jednego zamówienia w zakresie przeglądów konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł, z podaniem jego wartości, przedmiotu usługi, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że wymieniona usługa została wykonana należycie; przez usługę wykonywaną Zamawiający rozumie umowę na usługę, w której wartość w części zrealizowanej na dzień upływu terminu składania ofert wynosi min. 60 000,00 zł; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tytuł i krótki opis usługi: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Powyższa usługa obejmuje przeglądy konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru. | Wartość części usługi wymienionej w kolumnie 4, obejmującej przeglądy konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru wynosi: ……………………………… zł brutto wartość nie mniejsza niż 60 000,00 zł. |  |

* Należy podać podmiot, który wykonał / wykonuje usługi. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego załączamy dowody potwierdzające, że usługi wymienione w tabeli zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

..................................................................		                                                              	   .........................................................

(miejscowość i data) 	                                                           (podpis osoby/osób uprawnionych 
                                                        do występowania w imieniu Wykonawcy)