Warszawa, dnia 28.09.2026 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczy zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej kwoty 170 000,00 zł

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa.

Zamawiający zaprasza – w ramach rozpoznania rynku bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – do złożenia oferty na wykonanie prac przygotowawczych i malarskich w holu głównym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich w holu głównym o szacunkowej powierzchni 700 m2.

- Zakres czynności:

- zabezpieczenie podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażenia oraz pozostałych elementów znajdujących się w obrębie prowadzonych prac;

- zabezpieczenie czujek SSP/DSO, opraw oświetleniowych, nawiewów, kratek wentylacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji znajdujących się w obrębie sufitów;

- skrobanie, oczyszczenie i przygotowanie istniejących powierzchni pod wykonanie powłok malarskich;

- miejscowe naprawy ubytków, pęknięć i innych uszkodzeń podłoża, wraz z niezbędnym szlifowaniem;

- gruntowanie powierzchni w zakresie wymaganym technologią wykonania robót;

- wykonanie powłok malarskich w liczbie warstw zapewniającej pełne i jednolite krycie powierzchni (min. 2 warstwy);

- uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych rewizji,

- zapewnienie rusztowań, podestów, drabin i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac na wysokości, wraz z ich transportem, montażem, demontażem i ponownym montażem w kolejnych etapach realizacji;

- bieżące sprzątanie po zakończeniu każdego etapu/weekendu roboczego;

- wywóz i zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z realizacją prac;

- końcowe uporządkowanie powierzchni oraz usunięcie wszystkich zastosowanych zabezpieczeń.

- Organizacja robót

Ze względu na funkcjonowanie obiektu roboty mogą być prowadzone wyłącznie w weekendy, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie koszty wynikające z etapowania robót, w szczególności wielokrotny transport, montaż i demontaż rusztowań, zabezpieczanie i odbezpieczanie powierzchni oraz instalacji, sprzątanie po poszczególnych weekendach oraz prowadzenie prac na wysokości.

Po zakończeniu każdego etapu robót przestrzeń musi zostać pozostawiona w stanie umożliwiającym bezpieczne i normalne użytkowanie obiektu.

- Materiały

Po stronie Wykonawcy leży dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: farb, gruntów, mas naprawczych, materiałów ściernych, materiałów zabezpieczających oraz pozostałych materiałów pomocniczych.

Rodzaj i kolor farby zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót. Zastosowane materiały powinny być przeznaczone do danego rodzaju podłoża oraz posiadać wymagane dokumenty dopuszczające je do stosowania.

- Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Nr | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Termin realizacji | 20% |
| 3 | Gwarancja | 20% |
| RAZEM: |  | 100% |

Kryterium nr 1. - cena (C) obliczane jest wg wzoru:

C =C minCbad  x 60 pkt

gdzie:

Cmin – cena najniższa,

Cbad - cena badana

Kryterium nr 2. – Termin realizacji (T) w dniach, maksymalny termin realizacji zamówienia to 10 weekendów od momentu podpisania umowy.

Zamawiający otrzyma następującą ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia:

- 4 weekendy – 20 pkt;

- 6 weekendów – 10 pkt;

- 8 weekendów – 5 pkt;

- 10 weekendów – 0 pkt.

Kryterium nr 3. – Gwarancja (G)

- 60 miesięcy – 20 pkt;

- 48 miesięcy – 10 pkt;

- 36 miesięcy – 5 pkt;

- 24 miesiące – 0 pkt.

Jeśli w ofercie nie zostanie wskazany termin realizacji zamówienia, zamawiający przyjmie termin maksymalny  i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę (L) obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów: L= C+T+G

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ceny, terminu i gwarancji.

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium – cena – będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Warunki udziału:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują personelem posiadającym aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości – dokumenty będą weryfikowane na etapie zawierania umowy.

- Zamawiający wymaga obecności Oferenta w wizji lokalnej w dniu 02.10.2026 r. o godzinie 9:00.

Spotkanie Oferentów z przedstawicielem Zamawiającego odbędzie się w budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić mailowo na adres: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl najpóźniej do godziny 16:00 dnia 01.10.2026r.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł.

- Sposób przygotowania i termin składania ofert:

- Oferta zostanie przygotowana z uwzględnieniem wymogów zawartych w punkcie „Zakres czynności”.

- Do oferty należy dołączyć:

a) podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 1).

Oferty złożone bez oświadczenia nie zostaną rozpatrzone.

b) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2. Ceny za czynności przewidziane niniejszym zaproszeniem muszą zostać podane w złotych polskich i mają zawierać podatek od towarów i usług (VAT) obliczony wg ustalonych ustawowo stawek i zasad. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała ceny, oferta taka zostanie odrzucona.

c) kopie polisy OC

- Oferta musi określać cenę oraz termin realizacji zamówienia przeznaczony przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

a) w przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała ceny oferta taka zostanie odrzucona;

b) w przypadku, gdy oferta nie będzie określała terminu realizacji przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia i przyzna w tym kryterium 0 pkt.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl

do dnia 09.10.2026 r.

Wszelką korespondencję w sprawie należy kierować pod ww. adres email.

- Dodatkowe informacje:

1. Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3. Umowy zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej.

4. Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostały wszystkie rodzaje prac. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. 
O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6. Okres związania ofertą wynosi 50 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

7. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/Informacja-o_przetwarzaniu-danych-osobowych-1

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania,

- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy,