Załącznik nr 1 do Umowy Nr ….. z dnia ………………..

Tom III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wykonawca będzie zobowiązany do konserwacji i przeglądów następujących urządzeń wraz 
z infrastrukturą:

1. Centrala telefoniczna typ Meridian 1, opcja 61, firmy Nortel o pojemności 720 portów, zainstalowana w marcu 1997 roku w budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie. Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące ww centrali to:

- Analogowych linii miejskich – 20 szt.

- Traktów cyfrowych ISDN 30B+D – 3 szt.

- Urządzeń telefonicznych końcowych – 590 szt.

2. Centrala telefoniczna typ Karel DS.-200, firmy Telesis o pojemności 632 pory, zainstalowana 
w lipcu 2012 roku w budynku przy ul. Chopina 1 w Warszawie. Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące ww centrali to:

- Analogowych linii miejskich – 6 szt.

- Traktów cyfrowych ISDN 30B+D – 2 szt.

- Urządzeń telefonicznych końcowych – 415 szt.

3. Centrala telefoniczna typ Meridian 1, opcja 11, firmy Nortel o pojemności 160 portów, zainstalowana w maju 2002 roku w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie. Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące ww centrali to:

- Analogowych linii miejskich – 8 szt.

- Traktów cyfrowych ISDN 30B+D – 2 szt.

- Urządzeń telefonicznych końcowych – 40 szt.

4. Centrala telefoniczna typ Karel DS.-200, firmy Telesis o pojemności 616 portów, zainstalowana w sierpniu 2007 roku w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100  w Warszawie. Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące ww centrali to:

- Traktów cyfrowych ISDN 30B+D – 4 szt.

- Urządzeń telefonicznych końcowych – 470 szt.

5. Urządzeń telefonicznych końcowych 5 szt. w pomieszczeniach przy ul. Pięknej 1 b w Warszawie.

II. Zakres czynności konserwacyjnych, przeglądowych i ich częstotliwość:

Dotyczy central telefonicznych i urządzeń.

- Pełnienie funkcji administratora Systemu zainstalowanego w centrali w tym także wprowadzanie zmian wynikających ze zmian struktury komórek MS.

- Konserwacja central telefonicznych tj. przegląd,  – co najmniej 1 raz w tygodniu.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawował 24 godzinny zdalny nadzór przez modem nad oprogramowaniem central.

- Czynności konserwacyjne urządzeń cyfrowych współpracujących z centralami – co najmniej 1 raz w miesiącu.

- Konserwacja stojaka z zakończeniem światłowodowym dotyczy centrali Meridian opcja 61 – co najmniej 1 raz w miesiącu.

- Archiwizowanie danych central telefonicznych realizowane w sposób przewidziany przez producenta dla danego modelu centrali  – co najmniej 1 raz w miesiącu. Zamawiający informuje, iż zarchiwizowane dane Wykonawca zobowiązany jest umieścić na wskazanych przez Zamawiającego komputerach znajdujących się w pomieszczeniach central telefonicznych.

- Konserwacja zasilania podstawowego i awaryjnego central – na bieżąco.

- Przegląd i czyszczenie filtrów centrali Meridian opcja 61 – co najmniej raz na 3 miesiące.

- Przeprowadzanie testów poprawności działania central – co najmniej 1 raz w tygodniu.

- Czyszczenie zasobów hardwareowych w centralach telefonicznych – co najmniej raz na 
2 miesiące.

- Konserwacja sieci telefonicznej – na bieżąco, w tym:

- Budynek w Al. Ujazdowskich 11, ul. Koszykowa 6:

410 szt. aparatów telefonicznych analogowych,

180 szt. aparatów cyfrowych.

- Budynek przy ul. Chopina 1, Al. Ujazdowskie 19, Al. Róż 2:

390 szt. aparatów telefonicznych analogowych,

25 szt. aparatów cyfrowych.

- Budynek przy ul. Zwycięzców 34,

26 szt. aparatów telefonicznych analogowych,

14 szt. aparatów cyfrowych.

- Budynek przy ul. Czerniakowskiej 100,

410 szt. aparatów telefonicznych analogowych,

60 szt. aparatów cyfrowych

- Budynek przy ul. Pięknej 1 b,

5 szt. aparatów telefonicznych analogowych.

- Nadawanie kategorii i ograniczeń dla telefonicznych połączeń automatycznych – w razie potrzeby, po dokonanym zgłoszeniu przez Zamawiającego.

- Zainstalowanie dodatkowych aparatów telefonicznych i innych urządzeń dodatkowych do istniejącej lub nowo uruchomionej stacji telefonicznej- w razie potrzeby, po dokonanym zgłoszeniu przez Zamawiającego.

- Przełączanie łącza telefonicznego wraz z niezbędną zmianą przebiegów łącza i numeru 
w centrali – na bieżąco.

- Naprawa aparatów telefonicznych, na zgłoszenie Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości naprawy niezwłoczne przekazanie informacji Zamawiającemu.

- Montaż aparatów telefonicznych (w przypadku braku możliwości naprawy uszkodzonych).

- Obsługa taryfikatora.

1 241 aparatów analogowych – na bieżąco,

279 aparatów cyfrowych – na bieżąco.

Oraz dodatkowo zainstalowanych aparatów – na bieżąco

Zamawiający informuje, iż liczba dodatkowych aparatów nie przekroczy pojemności technicznych central.

- Obsługa modułu zapowiedzi na wybranych numerach, poprzez uaktualnienie komunikatu (Zamawiający przekaże uaktualniony komunikat)  – na bieżąco, na wniosek Zamawiającego .

- Usuwanie awarii elementów i podzespołów wraz z wymianą niezbędnych części - koniecznych do ich prawidłowego funkcjonowania.

- W przypadku, gdy do zachowania gwarancji na części lub całość urządzenia konieczny jest montaż przez dostawcę Wykonawca jest zwolniony z obowiązku montażu tej części lub urządzenia, lecz nie zwalnia go to w zakresie wykonywania czynności przeglądowo-konserwacyjnych dla urządzenia lub części.

- Zapewnienie nadzoru technicznego podczas przełączenia łącz pomiędzy operatorami obsługującymi Zamawiającego.

Jako Czynności konserwacyjne należy rozumieć jako wszystkie cykliczne czynności działania Wykonawcy związane z utrzymaniem urządzeń i central telefonicznych w sprawności technicznej, ich rozbudową i rekonfiguracją przy zachowaniu ich prawidłowych parametrów eksploatacyjnych.

III. Wymagania ogólne:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych narzędzi i urządzeń do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia podstawowych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych takich jak: złączki, rozgałęźniki telefoniczne, krosówki, kable telefoniczne, itp.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności wymiany urządzenia, kart które uległy  awarii Zamawiający dokonana wymiany urządzenia lub karty na swój koszt.

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności powodujące hałas lub przerwę w działaniu centrali telefonicznej Wykonawca będzie wykonywał poza godzinami pracy urzędu (urząd pracuje w dni robocze w godzinach 8.15 – 16.15, za wyjątkiem siedziby MS przy ul. Czerniakowskiej 100, gdzie urząd pracuje w dni robocze w godzinach 8.15 – 20.00).

- Po wykonaniu czynności konserwacyjnych, Wykonawca ma obowiązek przywrócić stan poprzedni w zakresie porządku i czystości w miejscu wykonywania prac.

- Wykonawca odpowiada za porządek i właściwy stan techniczny pomieszczeń, w których znajdują się centrale telefoniczne.